ANEXĂ

la HCL nr. 163 din 28.11.2019

LISTA

mijloacelor fixe ce intră în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Buhuși, rezultate în urma implementării investiţiei "Extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașul Buhuși", în cadrul proiectului de investiţii "Extinderea infrastructurii şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău", și care urmează a fi datea în administrare şi exploatare către S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.

| Nr.crt. | Nr. de invent. | Cod clasif. | Denumire mijloc fix | Valoare inventar | Data P.I.F. | Dur norm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103053 | 1.8.6. | CONDUCTA PEID 110MM L-1047.60 STR ORBIC | 467.699,58 | 04.02.2019 | 360, |
| 2 | 103054 | 1.8.6. | CONDUCTA PEID 160 MM L-5067.80 STR ORBIC | 2.877.939,65 | 04.02.2019 | 360, |
| 3 | 103055 | 1.8.6. | SUBTRAVERS. RAU PEID 110MM L-23M STR ORBIC | 49.893,08 | 04.02.2019 | 360, |
| 4 | 103056 | 1.8.6. | SUBTRAVERS. RAU PEID 160MM L-34.5M STR ORBIC | 123.791,80 | 04.02.2019 | 360, |
| 5 | 103057 | 1.8.6. | SUBTRAVERS. RAU PEID 160MM SPR2 L-12M STR ORBIC | 43.058,02 | 04.02.2019 | 360, |
| 6 | 103058 | 1.8.6. | SUBTRAVERS. RAU PEID 160MM SPR3 L-10M STR ORBIC | 35.881,67 | 04.02.2019 | 360, |
| 7 | 103059 | 1.8.6. | SUBTRAVERS. RAU PEID 160MM SPR4 L-23.5M STR ORBIC | 84.321,96 | 04.02.2019 | 360, |
| 8 | 103060 | 1.8.6. | SUBTRAVERS.DRUM PEID 110MM SDJ1 L-8 M STR ORBIC | 25.322,16 | 04.02.2019 | 360, |
| 9 | 103061 | 1.8.6. | SUBTRAVERS. DRUM PEID 110MM SDJ2 L-8 M STR ORBIC | 25.322,16 | 04.02.2019 | 360, |
| 10 | 103062 | 1.8.6. | SUBTRAVERS. DRUM PEID 110MM SDJ3 L-8 M STR ORBIC | 25.322,16 | 04.02.2019 | 360, |
| 11 | 103063 | 1.8.6. | SUBTRAVERS. DRUM PEID 110MM SDJ4 L-8 M STR ORBIC | 25.322,16 | 04.02.2019 | 360, |
| 12 | 103064 | 1.8.6. | SUBTRAVERS. DRUM PEID 110MM SDJ5 L-8 M STR ORBIC | 38.932,82 | 04.02.2019 | 360, |
| 13 | 103065 | 1.8.6. | SUBTRAVERS.PEID 110MM SDN1=1 L-16M STR ORBIC | 44.320,76 | 04.02.2019 | 360, |
| 14 | 103066 | 1.8.6. | SUBTRAVERS.DE RIGOLA STR .ORBIC | 14.940,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 15 | 103067 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 2 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 16 | 103068 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 4 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 17 | 103069 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 8 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 18 | 103070 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 10 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 19 | 103071 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 12 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 20 | 103072 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 14 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 21 | 103073 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR16 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 22 | 103074 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 18 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 23 | 103075 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 1 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 24 | 103076 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 3 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 25 | 103077 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 5 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 26 | 103078 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 7 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 27 | 103079 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 9 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 28 | 103080 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 11 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 29 | 103081 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 13 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 30 | 103082 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 15BIS | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 31 | 103083 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 15BIS | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 32 | 103084 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 15A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 33 | 103085 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 20 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 34 | 103086 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 22 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 35 | 103087 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 24 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 36 | 103088 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 26 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 37 | 103089 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 28 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 38 | 103090 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 30 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 39 | 103091 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 32 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 40 | 103092 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 34 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 41 | 103093 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 36 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 42 | 103094 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 38 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 43 | 103095 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 40 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 44 | 103096 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 42 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 45 | 103097 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 44 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 46 | 103098 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 17 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 47 | 103099 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 23 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 48 | 103100 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 25 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 49 | 103101 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 27 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 50 | 103102 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 29 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 51 | 103103 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 31 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 52 | 103104 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 33 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 53 | 103105 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 35 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 54 | 103106 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 37 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 55 | 103107 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 43 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 56 | 103108 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 43A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 57 | 103109 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 45 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 58 | 103110 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 45B | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 59 | 103111 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 46 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 60 | 103112 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 48 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 61 | 103113 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 50 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 62 | 103114 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 52 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 63 | 103115 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 54 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 64 | 103116 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 56 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 65 | 103117 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 60 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 66 | 103118 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 62 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 67 | 103119 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 64 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 68 | 103120 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 66 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 69 | 103121 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 68 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 70 | 103122 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 76 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 71 | 103123 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 74 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 72 | 103124 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 76A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 73 | 103125 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 78A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 74 | 103126 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 47A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 75 | 103127 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 49 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 76 | 103128 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 53 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 77 | 103129 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 55 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 78 | 103130 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 61B | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 79 | 103131 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 61B | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 80 | 103132 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 63 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 81 | 103133 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 65A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 82 | 103134 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 65 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 83 | 103135 | 1.8.6. | BRANSAMENT TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR71 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 84 | 103136 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 71A VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 85 | 103137 | 1.8.6. | BRANSAMENTPEID 20MM STR .ORBIC NR 73 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 86 | 103138 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR111 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 87 | 103139 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 81 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 88 | 103140 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 69A VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 89 | 103141 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 109 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 90 | 103142 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR71B VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 91 | 103143 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 123 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 92 | 103144 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 65 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 93 | 103145 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 105 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 94 | 103146 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR121A VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 95 | 103147 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 73 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 96 | 103148 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 75 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 97 | 103149 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR FN1 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 98 | 103150 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 83 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 99 | 103151 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 85 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 100 | 103152 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 85A VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 101 | 103153 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 87 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 102 | 103154 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 89 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 103 | 103155 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR FN2 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 104 | 103156 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 109 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 105 | 103157 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 184 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 106 | 103158 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 89 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 107 | 103159 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 107 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 108 | 103160 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 95 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 109 | 103161 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 97A VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 110 | 103162 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 97 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 111 | 103163 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 103 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 112 | 103164 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 99 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 113 | 103165 | 1.8.6. | BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 101 VERESTI | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 114 | 103166 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 78 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 115 | 103167 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 82 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 116 | 103168 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 84 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 117 | 103169 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 86 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 118 | 103170 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 88 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 119 | 103171 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 90 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 120 | 103172 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 112 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 121 | 103173 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 98 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 122 | 103174 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 98A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 123 | 103175 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 96 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 124 | 103176 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 94 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 125 | 103177 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 92 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 126 | 103178 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 113 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 127 | 103179 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 115 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 128 | 103180 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 117 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 129 | 103181 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 119 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 130 | 103182 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 121 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 131 | 103183 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 137 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 132 | 103184 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 139 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 133 | 103185 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 127 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 134 | 103186 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 141 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 135 | 103187 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 143 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 136 | 103188 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 112A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 137 | 103189 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 114 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 138 | 103190 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 116 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 139 | 103191 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 145 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 140 | 103192 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 139 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 141 | 103193 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 151 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 142 | 103194 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 149 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 143 | 103195 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 157 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 144 | 103196 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 159 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 145 | 103197 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 161 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 146 | 103198 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 163 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 147 | 103199 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 165 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 148 | 103200 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 167 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 149 | 103201 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 169 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 150 | 103202 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 118 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 151 | 103203 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 120A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 152 | 103204 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 120B | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 153 | 103205 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 122 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 154 | 103206 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 124 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 155 | 103207 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 126 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 156 | 103208 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 128 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 157 | 103209 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 130 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 158 | 103210 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR FN3 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 159 | 103211 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR FN4 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 160 | 103212 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 134 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 161 | 103213 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 136 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 162 | 103214 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 138 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 163 | 103215 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 171 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 164 | 103216 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 173 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 165 | 103217 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 175 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 166 | 103218 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 163 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 167 | 103219 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 140 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 168 | 103220 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 142 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 169 | 103221 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 144 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 170 | 103222 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 165 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 171 | 103223 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 183A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 172 | 103224 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 189 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 173 | 103225 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 191 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 174 | 103226 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 183 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 175 | 103227 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 199 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 176 | 103228 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 193 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 177 | 103229 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 179/1 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 178 | 103230 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 146 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 179 | 103231 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR FN5 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 180 | 103232 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 148 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 181 | 103233 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 211 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 182 | 103234 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 209 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 183 | 103235 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 205 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 184 | 103236 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 213 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 185 | 103237 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 215 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 186 | 103238 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 217 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 187 | 103239 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 225 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 188 | 103240 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 199 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 189 | 103241 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 150 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 190 | 103242 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 150A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 191 | 103243 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 152 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 192 | 103244 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 160 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 193 | 103245 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 162 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 194 | 103246 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 164 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 195 | 103247 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 227 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 196 | 103248 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 166 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 197 | 103249 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 168 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 198 | 103250 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 170 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 199 | 103251 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 172 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 200 | 103252 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 174A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 201 | 103253 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 176 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 202 | 103254 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 174A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 203 | 103255 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 186 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 204 | 103256 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 188 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 205 | 103257 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 192 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 206 | 103258 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 194 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 207 | 103259 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 194 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 208 | 103260 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 200 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 209 | 103261 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 202 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 210 | 103262 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 204 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 211 | 103263 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 206 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 212 | 103264 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 208 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 213 | 103265 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 212 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 214 | 103266 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 235 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 215 | 103267 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 237 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 216 | 103268 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 257 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 217 | 103269 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 259 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 218 | 103270 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 217A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 219 | 103271 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 255 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 220 | 103272 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 217 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 221 | 103273 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 253 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 222 | 103274 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 249 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 223 | 103275 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 247 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 224 | 103276 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 216 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 225 | 103277 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 218 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 226 | 103278 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 222 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 227 | 103279 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 222A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 228 | 103280 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 306 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 229 | 103281 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 228 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 230 | 103282 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 230 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 231 | 103283 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 232 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 232 | 103284 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 236 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 233 | 103285 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 238 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 234 | 103286 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 240 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 235 | 103287 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 267 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 236 | 103288 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 269 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 237 | 103289 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 271 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 238 | 103290 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 273 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 239 | 103291 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 275 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 240 | 103292 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 242 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 241 | 103293 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 244 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 242 | 103294 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 248 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 243 | 103295 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 250 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 244 | 103296 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 281 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 245 | 103297 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 281A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 246 | 103298 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 283 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 247 | 103299 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 267 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 248 | 103300 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 295 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 249 | 103301 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 297 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 250 | 103302 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 299 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 251 | 103303 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 301 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 252 | 103304 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 250A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 253 | 103305 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 252 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 254 | 103306 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 252A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 255 | 103307 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 307 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 256 | 103308 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 254 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 257 | 103309 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 256 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 258 | 103310 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 258 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 259 | 103311 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 260 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 260 | 103312 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 309 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 261 | 103313 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 311 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 262 | 103314 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 313 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 263 | 103315 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 315 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 264 | 103316 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 317 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 265 | 103317 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 264 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 266 | 103318 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 270 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 267 | 103319 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 272 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 268 | 103320 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 274 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 269 | 103321 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 276 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 270 | 103322 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 278 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 271 | 103323 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 353 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 272 | 103324 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 327 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 273 | 103325 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 365 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 274 | 103326 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 363 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 275 | 103327 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 361 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 276 | 103328 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 359 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 277 | 103329 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 357 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 278 | 103330 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 355 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 279 | 103331 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 339 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 280 | 103332 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 323 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 281 | 103333 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 349 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 282 | 103334 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 341 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 283 | 103335 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 247 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 284 | 103336 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 345 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 285 | 103337 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 343 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 286 | 103338 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 329 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 287 | 103339 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 282 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 288 | 103340 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 284 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 289 | 103341 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 286 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 290 | 103342 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STRORBIC NR.286bis | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 291 | 103343 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 357bi | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 292 | 103344 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 355bi | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 293 | 103345 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 356 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 294 | 103346 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 381 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 295 | 103347 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 361 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 296 | 103348 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 359bi | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 297 | 103349 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 358 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 298 | 103350 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 357 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 299 | 103351 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 385 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 300 | 103352 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 385A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 301 | 103353 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 446 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 302 | 103354 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 300 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 303 | 103355 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 302 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 304 | 103356 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 395B | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 305 | 103357 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 393 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 306 | 103358 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 391 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 307 | 103359 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 389 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 308 | 103360 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 397 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 309 | 103361 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 395 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 310 | 103362 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 304 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 311 | 103363 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 308 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 312 | 103364 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 310 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 313 | 103365 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 312 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 314 | 103366 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 417 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 315 | 103367 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 415 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 316 | 103368 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 413A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 317 | 103369 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 413 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 318 | 103370 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 407 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 319 | 103371 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 405 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 320 | 103372 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 401 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 321 | 103373 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 399 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 322 | 103374 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 316 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 323 | 103375 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 427 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 324 | 103376 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 425 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 325 | 103377 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 423 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 326 | 103378 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 421 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 327 | 103379 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 419 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 328 | 103380 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 318 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 329 | 103381 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 322 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 330 | 103382 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 324 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 331 | 103383 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 326 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 332 | 103384 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 328 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 333 | 103385 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 330 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 334 | 103386 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 415 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 335 | 103387 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 431 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 336 | 103388 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 429 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 337 | 103389 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 332 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 338 | 103390 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 500 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 339 | 103391 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 336 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 340 | 103392 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 449 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 341 | 103393 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 447 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 342 | 103394 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 445 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 343 | 103395 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 441 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 344 | 103396 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 439 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 345 | 103397 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 338 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 346 | 103398 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 340 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 347 | 103399 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 342 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 348 | 103400 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 344 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 349 | 103401 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 346 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 350 | 103402 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 374 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 351 | 103403 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 376 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 352 | 103404 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 378 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 353 | 103405 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 420 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 354 | 103406 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 467 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 355 | 103407 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 465 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 356 | 103408 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 457 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 357 | 103409 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 455 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 358 | 103410 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 451 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 359 | 103411 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 451A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 360 | 103412 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 422 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 361 | 103413 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 424 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 362 | 103414 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 426 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 363 | 103415 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 428 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 364 | 103416 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 430 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 365 | 103417 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 479 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 366 | 103418 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 477 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 367 | 103419 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 475 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 368 | 103420 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 473 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 369 | 103421 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 471 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 370 | 103422 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 469 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 371 | 103423 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 434 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 372 | 103424 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 436 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 373 | 103425 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 438 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 374 | 103426 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 438A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 375 | 103427 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 442 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 376 | 103428 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 444 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 377 | 103429 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 448 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 378 | 103430 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 489 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 379 | 103431 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 487 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 380 | 103432 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 485 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 381 | 103433 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 483 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 382 | 103434 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 481 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 383 | 103435 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 450 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 384 | 103436 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 503A | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 385 | 103437 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 501 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 386 | 103438 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 499 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 387 | 103439 | 1.8.6. | BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 497 | 1.674,56 | 04.02.2019 | 360, |
| 388 | 103440 | 1.8.6. | RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H1 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 389 | 103441 | 1.8.6. | RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H2 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 390 | 103442 | 1.8.6. | RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H3 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 391 | 103443 | 1.8.6. | RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H4 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 392 | 103444 | 1.8.6. | RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H5 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 393 | 103445 | 1.8.6. | RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H6 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 394 | 103446 | 1.8.6. | RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H7 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 395 | 103447 | 1.8.6. | RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H8 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 396 | 103448 | 1.8.6. | RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H9 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 397 | 103449 | 1.8.6. | RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.D100 H10 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 398 | 103450 | 1.8.6. | RACORD DIN TEAVA PEID110MM STRORBIC HIDR.DN100 H11 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 399 | 103451 | 1.8.6. | RACORD DIN TEAVA PEID110MM STRORBIC HIDR.DN100 H12 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 400 | 103452 | 1.8.6. | RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDRDN100 H13 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 401 | 103453 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H14 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 402 | 103454 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H15 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 403 | 103455 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H15A | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 404 | 103456 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H16 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 405 | 103457 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H17 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 406 | 103458 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H17A | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 407 | 103459 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H18 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 408 | 103460 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H19 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 409 | 103461 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H20 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 410 | 103462 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H21 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 411 | 103463 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H22 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 412 | 103464 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H23 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 413 | 103465 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H24 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 414 | 103466 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H25 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 415 | 103467 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H26 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 416 | 103468 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H27 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 417 | 103469 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H28 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 418 | 103470 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H29 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 419 | 103471 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H30 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 420 | 103472 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H31 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 421 | 103473 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H32 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 422 | 103474 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H33 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 423 | 103475 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H34 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 424 | 103476 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H35 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 425 | 103477 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H36 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 426 | 103478 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H37 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 427 | 103479 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H38 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 428 | 103480 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H39 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 429 | 103481 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H40 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 430 | 103482 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H41 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 431 | 103483 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H42 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 432 | 103484 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H43 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 433 | 103485 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H44 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 434 | 103486 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H45 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 435 | 103487 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H46 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 436 | 103488 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H47 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 437 | 103489 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H48 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 438 | 103490 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H49 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 439 | 103491 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H50 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 440 | 103492 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H51 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 441 | 103493 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H52 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 442 | 103494 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H53 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 443 | 103495 | 1.8.6. | RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H54 | 1.095,09 | 04.02.2019 | 360, |
| 444 | 103496 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN100 CASA186 | 2.402,89 | 04.02.2019 | 288, |
| 445 | 103497 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN100 CASA140 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 446 | 103498 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN100 CASA120 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 447 | 103499 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN100 CASA122 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 448 | 103500 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CVG1 | 1.090,13 | 04.02.2019 | 288, |
| 449 | 103501 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=1.50-2.00M STR ORBIC CG10 | 12.507,46 | 04.02.2019 | 480, |
| 450 | 103502 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=1.50-2.00M STR ORBIC CG11 | 12.507,46 | 04.02.2019 | 480, |
| 451 | 103503 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=1.50-2.00M STR ORBIC CG12 | 12.507,46 | 04.02.2019 | 480, |
| 452 | 103504 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=1.50-2.00M STR ORBIC CG13 | 12.507,46 | 04.02.2019 | 480, |
| 453 | 103505 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CVG1 | 14.901,90 | 04.02.2019 | 480, |
| 454 | 103506 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CVAG1 | 15.145,37 | 04.02.2019 | 480, |
| 455 | 103507 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CVG2 | 14.901,90 | 04.02.2019 | 480, |
| 456 | 103508 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CVG1 | 14.901,90 | 04.02.2019 | 480, |
| 457 | 103509 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CV1 | 15.145,37 | 04.02.2019 | 480, |
| 458 | 103510 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CV2 | 15.145,37 | 04.02.2019 | 480, |
| 459 | 103511 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CVG2 | 15.145,37 | 04.02.2019 | 480, |
| 460 | 103512 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CG4 | 14.901,90 | 04.02.2019 | 480, |
| 461 | 103513 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CV3 | 15.145,37 | 04.02.2019 | 480, |
| 462 | 103514 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CG5 | 14.901,90 | 04.02.2019 | 480, |
| 463 | 103515 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CA1 | 14.901,90 | 04.02.2019 | 480, |
| 464 | 103516 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CG6 | 14.901,90 | 04.02.2019 | 480, |
| 465 | 103517 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CG7 | 14.901,90 | 04.02.2019 | 480, |
| 466 | 103518 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CA2 | 14.901,90 | 04.02.2019 | 480, |
| 467 | 103519 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CG8 | 14.901,90 | 04.02.2019 | 480, |
| 468 | 103520 | 1.8.13. | CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CG9 | 14.901,90 | 04.02.2019 | 480, |
| 469 | 103521 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.2 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 470 | 103522 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.4 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 471 | 103523 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.8 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 472 | 103524 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.10 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 473 | 103525 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.12 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 474 | 103526 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.14 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 475 | 103527 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.16 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 476 | 103528 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.18 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 477 | 103529 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.1 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 478 | 103530 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.3 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 479 | 103531 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.5 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 480 | 103532 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.7 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 481 | 103533 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.9 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 482 | 103534 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.11 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 483 | 103535 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.13 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 484 | 103536 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.15BIS | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 485 | 103537 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.15 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 486 | 103538 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.15A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 487 | 103539 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.20 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 488 | 103540 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.22 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 489 | 103541 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.24 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 490 | 103542 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.26 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 491 | 103543 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.28 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 492 | 103544 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.30 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 493 | 103545 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.32 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 494 | 103546 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.34 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 495 | 103547 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.36 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 496 | 103548 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.38 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 497 | 103549 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.40 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 498 | 103550 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.42 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 499 | 103551 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.44 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 500 | 103552 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.17 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 501 | 103553 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.23 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 502 | 103554 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.25 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 503 | 103555 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.27 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 504 | 103556 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.29 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 505 | 103557 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.31 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 506 | 103558 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.33 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 507 | 103559 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.35 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 508 | 103560 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.37 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 509 | 103561 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.43 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 510 | 103562 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.43A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 511 | 103563 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.45 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 512 | 103564 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.45B | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 513 | 103565 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.46 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 514 | 103566 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.48 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 515 | 103567 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.50 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 516 | 103568 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.52 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 517 | 103569 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.54 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 518 | 103570 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.56 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 519 | 103571 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.60 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 520 | 103572 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.62 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 521 | 103573 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.64 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 522 | 103574 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.66 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 523 | 103575 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.68 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 524 | 103576 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.76 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 525 | 103577 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.74 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 526 | 103578 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.76A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 527 | 103579 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.78A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 528 | 103580 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.47A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 529 | 103581 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.49 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 530 | 103582 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.53 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 531 | 103583 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.55 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 532 | 103584 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.61B | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 533 | 103585 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.61 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 534 | 103586 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.63 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 535 | 103587 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.65A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 536 | 103588 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.65 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 537 | 103589 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.71 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 538 | 103590 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.71A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 539 | 103591 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.73 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 540 | 103592 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.111 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 541 | 103593 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.81 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 542 | 103594 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.69A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 543 | 103595 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.109 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 544 | 103596 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.71B | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 545 | 103597 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.123 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 546 | 103598 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.65A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 547 | 103599 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.105 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 548 | 103600 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.121A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 549 | 103601 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.73 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 550 | 103602 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.75 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 551 | 103603 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.FN1 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 552 | 103604 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.83 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 553 | 103605 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.85 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 554 | 103606 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.85A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 555 | 103607 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.87 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 556 | 103608 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.89 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 557 | 103609 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.FN2 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 558 | 103610 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.109 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 559 | 103611 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.184 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 560 | 103612 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.89 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 561 | 103613 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.107 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 562 | 103614 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.95 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 563 | 103615 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.87A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 564 | 103616 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.97 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 565 | 103617 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.103 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 566 | 103618 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.99 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 567 | 103619 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.101 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 568 | 103620 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.78 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 569 | 103621 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.82 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 570 | 103622 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.84 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 571 | 103623 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.86 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 572 | 103624 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.88 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 573 | 103625 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.90 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 574 | 103626 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.112 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 575 | 103627 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.98 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 576 | 103628 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.98A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 577 | 103629 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.96 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 578 | 103630 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.94 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 579 | 103631 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.92 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 580 | 103632 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.113 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 581 | 103633 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.115 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 582 | 103634 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.117 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 583 | 103635 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.119 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 584 | 103636 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.121A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 585 | 103637 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.137 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 586 | 103638 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.139 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 587 | 103639 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.127 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 588 | 103640 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.141 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 589 | 103641 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.143 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 590 | 103642 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.112A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 591 | 103643 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.114 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 592 | 103644 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.116 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 593 | 103645 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.145 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 594 | 103646 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.139 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 595 | 103647 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.151 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 596 | 103648 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.149 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 597 | 103649 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.157 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 598 | 103650 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.159 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 599 | 103651 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.161 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 600 | 103652 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.163 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 601 | 103653 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.165 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 602 | 103654 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.167 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 603 | 103655 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.169 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 604 | 103656 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.118 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 605 | 103657 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.120A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 606 | 103658 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.120B | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 607 | 103659 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.122 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 608 | 103660 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.124 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 609 | 103661 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.126 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 610 | 103662 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.128 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 611 | 103663 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.130 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 612 | 103664 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.FN3 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 613 | 103665 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.FN | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 614 | 103666 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.134 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 615 | 103667 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.136 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 616 | 103668 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.138 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 617 | 103669 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.171 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 618 | 103670 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.173 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 619 | 103671 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.175 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 620 | 103672 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.163 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 621 | 103673 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.140 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 622 | 103674 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.142 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 623 | 103675 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.144 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 624 | 103676 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.165 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 625 | 103677 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.183A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 626 | 103678 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.189 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 627 | 103679 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.191 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 628 | 103680 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.183A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 629 | 103681 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.199 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 630 | 103682 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.193 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 631 | 103683 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.179/181 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 632 | 103684 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.146 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 633 | 103685 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.FN | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 634 | 103686 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.148 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 635 | 103687 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.211 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 636 | 103688 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.209 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 637 | 103689 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.205 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 638 | 103690 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.213 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 639 | 103691 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.215 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 640 | 103692 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.217 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 641 | 103693 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.225 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 642 | 103694 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.199 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 643 | 103695 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.150 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 644 | 103696 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.150A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 645 | 103697 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.152 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 646 | 103698 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.160 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 647 | 103699 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.162 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 648 | 103700 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.164 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 649 | 103701 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.227 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 650 | 103702 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.166 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 651 | 103703 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.168 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 652 | 103704 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.170 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 653 | 103705 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.172 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 654 | 103706 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.174A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 655 | 103707 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.176 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 656 | 103708 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.174A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 657 | 103709 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.186 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 658 | 103710 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.188 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 659 | 103711 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.192 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 660 | 103712 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.194 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 661 | 103713 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.196 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 662 | 103714 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.200 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 663 | 103715 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.202 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 664 | 103716 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.204 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 665 | 103717 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.206 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 666 | 103718 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.208 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 667 | 103719 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.212 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 668 | 103720 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.235 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 669 | 103721 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.237 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 670 | 103722 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.257 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 671 | 103723 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.259 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 672 | 103724 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.217A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 673 | 103725 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.255 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 674 | 103726 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.217 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 675 | 103727 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.253 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 676 | 103728 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.249 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 677 | 103729 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.247 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 678 | 103730 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.216 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 679 | 103731 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.218 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 680 | 103732 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.222 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 681 | 103733 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.222A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 682 | 103734 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.306 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 683 | 103735 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.228 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 684 | 103736 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.230 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 685 | 103737 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.232 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 686 | 103738 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.236 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 687 | 103739 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.238 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 688 | 103740 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.240 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 689 | 103741 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.267 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 690 | 103742 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.269 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 691 | 103743 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.271 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 692 | 103744 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.273 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 693 | 103745 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.275 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 694 | 103746 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.242 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 695 | 103747 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.244 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 696 | 103748 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.248 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 697 | 103749 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.250 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 698 | 103750 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.281 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 699 | 103751 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.281A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 700 | 103752 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.283 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 701 | 103753 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.267 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 702 | 103754 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.295 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 703 | 103755 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.297 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 704 | 103756 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.299 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 705 | 103757 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.301 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 706 | 103758 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.250A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 707 | 103759 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.252 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 708 | 103760 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.252A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 709 | 103761 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.307 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 710 | 103762 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.254 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 711 | 103763 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.256 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 712 | 103764 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.258 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 713 | 103765 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.260 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 714 | 103766 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.309 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 715 | 103767 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.311 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 716 | 103768 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.313 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 717 | 103769 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.315 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 718 | 103770 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.317 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 719 | 103771 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.264 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 720 | 103772 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.270 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 721 | 103773 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.272 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 722 | 103774 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.274 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 723 | 103775 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.276 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 724 | 103776 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.278 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 725 | 103777 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.353 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 726 | 103778 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.327 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 727 | 103779 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.365 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 728 | 103780 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.363 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 729 | 103781 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.361 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 730 | 103782 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.359 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 731 | 103783 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.357 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 732 | 103784 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.355 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 733 | 103785 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.339 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 734 | 103786 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.323 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 735 | 103787 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.349 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 736 | 103788 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.341 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 737 | 103789 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.347 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 738 | 103790 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.345 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 739 | 103791 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.343 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 740 | 103792 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.329 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 741 | 103793 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.282 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 742 | 103794 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.284 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 743 | 103795 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.286 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 744 | 103796 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.286BIS | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 745 | 103797 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.357BIS | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 746 | 103798 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.355BIS | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 747 | 103799 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.356 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 748 | 103800 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.381 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 749 | 103801 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.361 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 750 | 103802 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.359BIS | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 751 | 103803 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.358 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 752 | 103804 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.387 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 753 | 103805 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.385 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 754 | 103806 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.385A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 755 | 103807 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.446 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 756 | 103808 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.300 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 757 | 103809 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.302 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 758 | 103810 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.395B | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 759 | 103811 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.393 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 760 | 103812 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.391 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 761 | 103813 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.389 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 762 | 103814 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.397 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 763 | 103815 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.395B | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 764 | 103816 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.304 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 765 | 103817 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.308 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 766 | 103818 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.310 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 767 | 103819 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.312 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 768 | 103820 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.417 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 769 | 103821 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.415 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 770 | 103822 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.413A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 771 | 103823 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.395B | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 772 | 103824 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.407 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 773 | 103825 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.405 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 774 | 103826 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.401 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 775 | 103827 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.399 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 776 | 103828 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.316 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 777 | 103829 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.427 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 778 | 103830 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.425 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 779 | 103831 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.423 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 780 | 103832 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.421 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 781 | 103833 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.419 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 782 | 103834 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.318 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 783 | 103835 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.322 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 784 | 103836 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.324 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 785 | 103837 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.326 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 786 | 103838 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.328 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 787 | 103839 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.330 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 788 | 103840 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.415 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 789 | 103841 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.431 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 790 | 103842 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.429 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 791 | 103843 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.332 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 792 | 103844 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.500 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 793 | 103845 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.336 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 794 | 103846 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.449 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 795 | 103847 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.447 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 796 | 103848 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.455 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 797 | 103849 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.441 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 798 | 103850 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.439 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 799 | 103851 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.338 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 800 | 103852 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.340 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 801 | 103853 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.342 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 802 | 103854 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.344 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 803 | 103855 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.346 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 804 | 103856 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.374 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 805 | 103857 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.376 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 806 | 103858 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.378 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 807 | 103859 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.420 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 808 | 103860 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.467 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 809 | 103861 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.465 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 810 | 103862 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.457 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 811 | 103863 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.455 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 812 | 103864 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.451 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 813 | 103865 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.451A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 814 | 103866 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.422 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 815 | 103867 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.424 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 816 | 103868 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.426 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 817 | 103869 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.428 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 818 | 103870 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.430 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 819 | 103871 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.279 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 820 | 103872 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.477 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 821 | 103873 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.475 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 822 | 103874 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.473 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 823 | 103875 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.471 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 824 | 103876 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.469 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 825 | 103877 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.434 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 826 | 103878 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.436 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 827 | 103879 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.438 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 828 | 103880 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.438A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 829 | 103881 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.442 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 830 | 103882 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.444 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 831 | 103883 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.448/638 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 832 | 103884 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.489 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 833 | 103885 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.487 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 834 | 103886 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.485 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 835 | 103887 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.483 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 836 | 103888 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.481 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 837 | 103889 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.450 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 838 | 103890 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.503A | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 839 | 103891 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.501 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 840 | 103892 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.499 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 841 | 103893 | 1.8.15. | CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC NR.497 | 5.282,38 | 04.02.2019 | 360, |
| 842 | 200335 | 2.1.17.3. | RADIATOR CONVECTOR SCADA | 472,57 | 04.02.2019 | 60, |
| 843 | 200336 | 2.1.17.3. | AER CONDITIONAT SCADA | 1.947,06 | 04.02.2019 | 60, |
| 844 | 200337 | 2.1.24.4. | SIST.CLORINARE TIP CHLORMIX MODEL HS 2.1-LAB.SCADA | 36.406,13 | 04.02.2019 | 84, |
| 845 | 200338 | 2.1.24.4. | CANTAR CLOR SCALE 150 IND.ELECTRONIC SOLO XT SCADA | 8.779,99 | 04.02.2019 | 84, |
| 846 | 200339 | 2.1.17.1. | ELPOMPA SUBMERS.(EBARA) POIANA MORII P=15KW SCADA | 21.691,76 | 04.02.2019 | 120, |
| 847 | 200340 | 2.2.8. | AUTOMATIZARE POIANA MORII PLC SIEMENS SCADA | 7.622,18 | 04.02.2019 | 120, |
| 848 | 200341 | 2.1.17.1. | ELPOMPA SUBMERS.(EBARA) POIANA MORII PC 4 SCADA | 21.691,76 | 04.02.2019 | 120, |
| 849 | 200342 | 2.2.8. | AUTOMATIZARE POIANA MORII PC4 SIEMENS SCADA | 7.622,18 | 04.02.2019 | 120, |
| 850 | 200343 | 2.1.17.1. | ELPOMPA SUBMERS.(EBARA) POIANA MORII PC 10 SCADA | 17.333,82 | 04.02.2019 | 120, |
| 851 | 200344 | 2.2.8. | AUTOMATIZARE POIANA MORII PC10 SIEMENS SCADA | 7.622,18 | 04.02.2019 | 120, |
| 852 | 200345 | 2.1.17.1. | ELPOMPA SUBMERS.(EBARA) POIANA MORII PC 9 SCADA | 17.333,82 | 04.02.2019 | 120, |
| 853 | 200346 | 2.2.8. | AUTOMATIZARE POIANA MORII PC 9 SIEMENS SCADA | 7.622,18 | 04.02.2019 | 120, |
| 854 | 200347 | 2.1.17.1. | ELPOMPA SUBMERS.(EBARA) POIANA MORII PC 8 SCADA | 17.333,82 | 04.02.2019 | 120, |
| 855 | 200348 | 2.2.8. | AUTOMATIZARE POIANA MORII PC 8 SIEMENS SCADA | 7.622,18 | 04.02.2019 | 120, |
| 856 | 200349 | 2.1.17.1. | ELPOMPA SUBMERS.(EBARA) POIANA MORII PC 7 SCADA | 17.333,82 | 04.02.2019 | 120, |
| 857 | 200350 | 2.2.8. | AUTOMATIZARE POIANA MORII PC 7 SIEMENS SCADA | 7.622,18 | 04.02.2019 | 120, |
| 858 | 200351 | 2.1.17.1. | ELPOMPA SUBMERS.(EBARA) PC COSCAU SCADA | 19.224,20 | 04.02.2019 | 120, |
| 859 | 200352 | 2.2.8. | AUTOMATIZARE PC COSCAU SIEMENS SCADA | 7.622,18 | 04.02.2019 | 120, |
| 860 | 200353 | 2.1.24.4. | ELECTROVANA DN200 PN 16 I.I BRAD SCADA | 10.025,60 | 04.02.2019 | 288, |
| 861 | 200354 | 2.1.24.4. | ELECTROVANA DN 125 PN 16 I.I BRAD STR.SIRETU SCADA | 1.406,53 | 04.02.2019 | 288, |
| 862 | 200355 | 2.1.24.4. | ELECTROVANA DN 100 PN 10 I.I BRAD SP SCADA | 582,85 | 04.02.2019 | 288, |
| 863 | 200356 | 2.1.24.4. | ELECTROVANA DN 100 PN 16 A.I CUZA SCADA | 21.063,91 | 04.02.2019 | 288, |
| 864 | 200357 | 2.2.8. | SERVER SCADA FUJITSU PY RX2530M110X2.5" | 53.056,57 | 04.02.2019 | 120, |
| 865 | 200358 | 2.2.9. | STATIE CLIENT ASUS M32AD RO047D MONITOR STATIE CLI | 21.576,24 | 04.02.2019 | 36, |
| 866 | 200359 | 2.2.8. | PMAP SCADA NR 1 REZERVOR 1500MC A.I.CUZA | 26.050,81 | 04.02.2019 | 120, |
| 867 | 200360 | 2.2.8. | PMAP SCADA 2+3 PLC AUTOM.POMPA I.I.BRAD | 25.291,32 | 04.02.2019 | 120, |
| 868 | 200361 | 2.2.8. | PMAP NR.4 STR.A.I CUZA STR.A.I CUZA STR.BODESTI | 22.599,77 | 04.02.2019 | 120, |
| 869 | 200362 | 2.2.8. | PMAP NR.5 STR. STR.VOIOAGA CU TINERETULUI | 22.599,77 | 04.02.2019 | 120, |
| 870 | 200363 | 2.2.8. | PMAP NR.6 STR.M.VITEAZU CU STR.A.I CUZAI | 22.599,77 | 04.02.2019 | 120, |
| 871 | 200364 | 2.2.8. | PMAP NR.7 STR.M.VOIEVOD CU STR.REPUBLICII | 22.599,77 | 04.02.2019 | 120, |
| 872 | 200365 | 2.2.8. | PMAP NR.8 STR.LIBERTATII GARA | 22.599,77 | 04.02.2019 | 120, |
| 873 | 200366 | 2.2.8. | PMAP NR.9+11 STR.1MAI CU T.VLADIMIRESCU | 22.599,77 | 04.02.2019 | 120, |
| 874 | 200367 | 2.2.8. | PMAP NR 10 STR.BRADULUI CU STR 8 MARTIE | 22.599,77 | 04.02.2019 | 120, |
| 875 | 200368 | 2.2.8. | PMAP NR 12 STR.REPUBLICII CU STR PRIMAVERII | 22.599,77 | 04.02.2019 | 120, |
| 876 | 200369 | 2.2.8. | PMAP NR 13 STR.SPIRU HARET CU STR.REPUBLICII | 22.599,77 | 04.02.2019 | 120, |
| 877 | 200370 | 2.2.8. | PMAP NR 14 STR. ORBIC CU STR.LIBERTATII | 22.599,77 | 04.02.2019 | 120, |
| 878 | 200371 | 2.1.24.4. | VANA AERISIRE DN50 SUBTRAV SPR5 STR ORBIC | 2.621,71 | 04.02.2019 | 288, |
| 879 | 200372 | 2.1.24.4. | VANA AERISIRE DN50 SUBTRAV SPR1 STR ORBIC | 2.621,71 | 04.02.2019 | 288, |
| 880 | 200373 | 2.1.24.4. | VANA AERISIRE DN50 SUBTRAV SPR2 STR ORBIC | 2.621,71 | 04.02.2019 | 288, |
| 881 | 200374 | 2.1.24.4. | VANA AERISIRE DN50 SUBTRAV SPR3 STR ORBIC | 2.621,71 | 04.02.2019 | 288, |
| 882 | 200375 | 2.1.24.4. | VANA AERISIRE DN50 SUBTRAV SPR4 STR ORBIC | 2.621,71 | 04.02.2019 | 288, |
| 883 | 200376 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT DN 50 STR.ORBIC HIDR.DN50 CVAG1 | 1.090,13 | 04.02.2019 | 288, |
| 884 | 200377 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG2 | 1.090,13 | 04.02.2019 | 288, |
| 885 | 200378 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG3 | 1.090,13 | 04.02.2019 | 288, |
| 886 | 200379 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CVG2 | 1.090,13 | 04.02.2019 | 288, |
| 887 | 200380 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG4 | 1.090,13 | 04.02.2019 | 288, |
| 888 | 200381 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG5 | 1.090,13 | 04.02.2019 | 288, |
| 889 | 200382 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CA1 | 1.090,13 | 04.02.2019 | 288, |
| 890 | 200383 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG6 | 1.090,13 | 04.02.2019 | 288, |
| 891 | 200384 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG7 | 1.090,13 | 04.02.2019 | 288, |
| 892 | 200385 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CA2 | 1.090,13 | 04.02.2019 | 288, |
| 893 | 200386 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG8 | 1.090,13 | 04.02.2019 | 288, |
| 894 | 200387 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG9 | 1.090,13 | 04.02.2019 | 288, |
| 895 | 200388 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG10 | 1.090,13 | 04.02.2019 | 288, |
| 896 | 200389 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG11 | 1.090,13 | 04.02.2019 | 288, |
| 897 | 200390 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG12 | 1.090,13 | 04.02.2019 | 288, |
| 898 | 200391 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG13 | 1.090,13 | 04.02.2019 | 288, |
| 899 | 200392 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT MONT.CAMIN STR.ORBIC .DN100 CVAG1 | 1.850,59 | 04.02.2019 | 288, |
| 900 | 200393 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT MONT.CAMIN STR.ORBIC .DN100 CV1 | 1.850,59 | 04.02.2019 | 288, |
| 901 | 200394 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT MONT.CAMIN STR.ORBIC .DN100 CV2 | 1.850,59 | 04.02.2019 | 288, |
| 902 | 200395 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT MONT.CAMIN STR.ORBIC .DN100 CVG2 | 1.850,59 | 04.02.2019 | 288, |
| 903 | 200396 | 2.1.24.4. | VANA CU SERT MONT.CAMIN STR.ORBIC .DN100 CV3 | 1.850,59 | 04.02.2019 | 288, |
| 904 | 200397 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 905 | 200398 | 2.1.24.4. | VANA DE1 LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVAG1 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 906 | 200399 | 2.1.24.4. | VANA DE 2 LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 907 | 200400 | 2.1.24.4. | VANA DE 1LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CG2 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 908 | 200401 | 2.1.24.4. | VANA 2 DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CG2 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 909 | 200402 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CG3 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 910 | 200403 | 2.1.24.4. | VANA1 DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG2 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 911 | 200404 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 912 | 200405 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 913 | 200406 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 914 | 200407 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 915 | 200408 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 916 | 200409 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 917 | 200410 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 918 | 200411 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 919 | 200412 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 920 | 200413 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 921 | 200414 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 922 | 200415 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 923 | 200416 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 924 | 200417 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 925 | 200418 | 2.1.24.4. | VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1 | 3.310,47 | 04.02.2019 | 288, |
| 926 | 200419 | 2.1.24.4. | VANA DE AERISIRE.CAMIN STR.ORBIC .DN50 CA2 | 2.621,43 | 04.02.2019 | 288, |
| 927 | 200420 | 2.1.24.4. | VANA DE AERISIRE.CAMIN STR.ORBIC .DN50 CA1 | 2.621,43 | 04.02.2019 | 288, |
| 928 | 200421 | 2.1.24.4. | VANA DE AERISIRE.CAMIN STR.ORBIC .DN50 CVAG1 | 2.621,43 | 04.02.2019 | 288, |
| 929 | 200422 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H1 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 930 | 200423 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H2 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 931 | 200424 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H3 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 932 | 200425 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H4 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 933 | 200426 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H5 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 934 | 200427 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H6 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 935 | 200428 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H7 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 936 | 200429 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H8 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 937 | 200430 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H9 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 938 | 200431 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H10 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 939 | 200432 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H11 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 940 | 200433 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H12 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 941 | 200434 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H13 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 942 | 200435 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H14 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 943 | 200436 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H15 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 944 | 200437 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H16 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 945 | 200438 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H17 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 946 | 200439 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H18 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 947 | 200440 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H19 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 948 | 200441 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H20 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 949 | 200442 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H21 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 950 | 200443 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H22 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 951 | 200444 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H23 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 952 | 200445 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H24 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 953 | 200446 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H25 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 954 | 200447 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H26 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 955 | 200448 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H27 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 956 | 200449 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H28 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 957 | 200450 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H29 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 958 | 200451 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H30 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 959 | 200452 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H31 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 960 | 200453 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H32 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 961 | 200454 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H33 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 962 | 200455 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H34 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 963 | 200456 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H35 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 964 | 200457 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H36 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 965 | 200458 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H37 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 966 | 200459 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H38 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 967 | 200460 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H39 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 968 | 200461 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H40 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 969 | 200462 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H41 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 970 | 200463 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H42 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 971 | 200464 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H43 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 972 | 200465 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H44 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 973 | 200466 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H45 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 974 | 200467 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H46 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 975 | 200468 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H47 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 976 | 200469 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H48 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 977 | 200470 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H49 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 978 | 200471 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H50 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 979 | 200472 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC.DN100 H51 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 980 | 200473 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H52 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 981 | 200474 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H53 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 982 | 200475 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H54 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 983 | 200476 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H55 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 984 | 200477 | 2.1.24.3. | HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H56 | 4.963,48 | 04.02.2019 | 120, |
| 985 | 200478 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.2 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 986 | 200479 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.4 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 987 | 200480 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.8 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 988 | 200481 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.10 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 989 | 200482 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.12 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 990 | 200483 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.14 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 991 | 200484 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.16 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 992 | 200485 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.18 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 993 | 200486 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.1 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 994 | 200487 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.3 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 995 | 200488 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.5 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 996 | 200489 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.7 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 997 | 200490 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.9 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 998 | 200491 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.11 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 999 | 200492 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.13 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1000 | 200493 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.15BIS | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1001 | 200494 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.15 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1002 | 200495 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.15A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1003 | 200496 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.20 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1004 | 200497 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.22 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1005 | 200498 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.24 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1006 | 200499 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.26 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1007 | 200500 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.28 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1008 | 200501 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.30 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1009 | 200502 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.32 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1010 | 200503 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.34 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1011 | 200504 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.36 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1012 | 200505 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.38 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1013 | 200506 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.40 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1014 | 200507 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.42 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1015 | 200508 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.44 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1016 | 200509 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.17 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1017 | 200510 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.23 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1018 | 200511 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.25 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1019 | 200512 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.27 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1020 | 200513 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.29 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1021 | 200514 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.31 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1022 | 200515 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.33 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1023 | 200516 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.35 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1024 | 200517 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.37 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1025 | 200518 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.43 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1026 | 200519 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.43A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1027 | 200520 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.45 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1028 | 200521 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.45B | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1029 | 200522 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.46 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1030 | 200523 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.48 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1031 | 200524 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.50 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1032 | 200525 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.52 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1033 | 200526 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.54 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1034 | 200527 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.56 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1035 | 200528 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.60 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1036 | 200529 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.62 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1037 | 200530 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.64 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1038 | 200531 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.66 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1039 | 200532 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.68 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1040 | 200533 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.76 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1041 | 200534 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.74 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1042 | 200535 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.76A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1043 | 200536 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.78A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1044 | 200537 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.47A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1045 | 200538 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.49 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1046 | 200539 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.53 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1047 | 200540 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.55 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1048 | 200541 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.61B | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1049 | 200542 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.61B | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1050 | 200543 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.63 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1051 | 200544 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.65A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1052 | 200545 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.65 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1053 | 200546 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.71 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1054 | 200547 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.71A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1055 | 200548 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.73 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1056 | 200549 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.111 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1057 | 200550 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.81 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1058 | 200551 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.69A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1059 | 200552 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.109 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1060 | 200553 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.71B | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1061 | 200554 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.123 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1062 | 200555 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.65 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1063 | 200556 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.105 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1064 | 200557 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.121A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1065 | 200558 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.73 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1066 | 200559 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.75 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1067 | 200560 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.FN1 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1068 | 200561 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.83 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1069 | 200562 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.85 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1070 | 200563 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.85A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1071 | 200564 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.87 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1072 | 200565 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.89 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1073 | 200566 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.FN2 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1074 | 200567 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.109 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1075 | 200568 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.184 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1076 | 200569 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.89 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1077 | 200570 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.107 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1078 | 200571 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.95 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1079 | 200572 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.97A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1080 | 200573 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.97 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1081 | 200574 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.103 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1082 | 200575 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.99 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1083 | 200576 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.101 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1084 | 200577 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.78A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1085 | 200578 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.82 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1086 | 200579 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.84 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1087 | 200580 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.86 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1088 | 200581 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.88 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1089 | 200582 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.90 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1090 | 200583 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.112 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1091 | 200584 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.98 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1092 | 200585 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.98A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1093 | 200586 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.96 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1094 | 200587 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.94 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1095 | 200588 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.92 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1096 | 200589 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.113 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1097 | 200590 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.115 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1098 | 200591 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.117 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1099 | 200592 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.119 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1100 | 200593 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.121 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1101 | 200594 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.137 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1102 | 200595 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.139 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1103 | 200596 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.127 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1104 | 200597 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.141 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1105 | 200598 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.143 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1106 | 200599 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.112A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1107 | 200600 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.114 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1108 | 200601 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.116 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1109 | 200602 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.145 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1110 | 200603 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.139 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1111 | 200604 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.151 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1112 | 200605 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.149 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1113 | 200606 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.157 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1114 | 200607 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.159 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1115 | 200608 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.161 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1116 | 200609 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.163 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1117 | 200610 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.165 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1118 | 200611 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.167 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1119 | 200612 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.169 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1120 | 200613 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.118 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1121 | 200614 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.120A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1122 | 200615 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.120B | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1123 | 200616 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.122 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1124 | 200617 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.124 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1125 | 200618 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.126 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1126 | 200619 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.128 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1127 | 200620 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.130 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1128 | 200621 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.FN3 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1129 | 200622 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.FN4 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1130 | 200623 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.134 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1131 | 200624 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.136 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1132 | 200625 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.138 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1133 | 200626 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.171 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1134 | 200627 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.173 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1135 | 200628 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.175 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1136 | 200629 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.163 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1137 | 200630 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.140 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1138 | 200631 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.142 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1139 | 200632 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.144 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1140 | 200633 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.165 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1141 | 200634 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.183A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1142 | 200635 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.189 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1143 | 200636 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.191 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1144 | 200637 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.183A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1145 | 200638 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.199 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1146 | 200639 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.193 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1147 | 200640 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.179/181 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1148 | 200641 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.146 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1149 | 200642 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.FNS(stana) | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1150 | 200643 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.148 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1151 | 200644 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.211 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1152 | 200645 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.209 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1153 | 200646 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.205 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1154 | 200647 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.213 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1155 | 200648 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.215 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1156 | 200649 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.217 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1157 | 200650 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.225 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1158 | 200651 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.199 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1159 | 200652 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.150 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1160 | 200653 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.150A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1161 | 200654 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.152 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1162 | 200655 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.160 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1163 | 200656 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.162 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1164 | 200657 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.164 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1165 | 200658 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.227 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1166 | 200659 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.166 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1167 | 200660 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.168 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1168 | 200661 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.170 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1169 | 200662 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.172 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1170 | 200663 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.174A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1171 | 200664 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.176 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1172 | 200665 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.174A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1173 | 200666 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.186 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1174 | 200667 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.188 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1175 | 200668 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.192 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1176 | 200669 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.194 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1177 | 200670 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.194 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1178 | 200671 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.200 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1179 | 200672 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.202 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1180 | 200673 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.204 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1181 | 200674 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.206 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1182 | 200675 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.208 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1183 | 200676 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.212 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1184 | 200677 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.235 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1185 | 200678 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.237 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1186 | 200679 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.257 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1187 | 200680 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.259 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1188 | 200681 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.217A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1189 | 200682 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.255 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1190 | 200683 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.217 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1191 | 200684 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.253 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1192 | 200685 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.249 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1193 | 200686 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.247 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1194 | 200687 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.2016 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1195 | 200688 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.2018 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1196 | 200689 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.222 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1197 | 200690 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.222A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1198 | 200691 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.306 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1199 | 200693 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.228 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1200 | 200694 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.230 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1201 | 200695 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.232 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1202 | 200696 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.238 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1203 | 200697 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.238 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1204 | 200698 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.240 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1205 | 200699 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.267 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1206 | 200700 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.269 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1207 | 200701 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.271 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1208 | 200702 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.273 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1209 | 200703 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.275 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1210 | 200704 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.242 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1211 | 200705 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.244 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1212 | 200706 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.248 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1213 | 200707 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.250 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1214 | 200708 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.281 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1215 | 200709 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.281A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1216 | 200710 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.283 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1217 | 200711 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.267 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1218 | 200712 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.295 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1219 | 200713 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.297 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1220 | 200714 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.299 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1221 | 200715 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.301 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1222 | 200716 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.250A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1223 | 200717 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.252 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1224 | 200718 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.252A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1225 | 200719 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.307 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1226 | 200720 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.254 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1227 | 200721 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.256 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1228 | 200722 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.258 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1229 | 200723 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.260 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1230 | 200724 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.309 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1231 | 200725 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.311 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1232 | 200726 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.313 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1233 | 200727 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.315 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1234 | 200728 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.317 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1235 | 200729 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.264 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1236 | 200730 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.270 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1237 | 200731 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.272 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1238 | 200732 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.274 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1239 | 200733 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.276 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1240 | 200734 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.278 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1241 | 200735 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.353 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1242 | 200736 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.327 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1243 | 200737 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.365 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1244 | 200738 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.363 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1245 | 200739 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.361 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1246 | 200740 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.359 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1247 | 200741 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.357 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1248 | 200742 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.355 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1249 | 200743 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.339 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1250 | 200744 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.323 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1251 | 200745 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.349 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1252 | 200746 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.341 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1253 | 200747 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.347 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1254 | 200748 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.345 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1255 | 200749 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.343 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1256 | 200750 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.329 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1257 | 200751 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.282 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1258 | 200752 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.284 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1259 | 200753 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.286 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1260 | 200754 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.286BIS | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1261 | 200755 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.357BIS | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1262 | 200756 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.355BIS | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1263 | 200757 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.356 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1264 | 200758 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.381 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1265 | 200759 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.361 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1266 | 200760 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.359BIS | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1267 | 200761 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.358 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1268 | 200762 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.387 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1269 | 200763 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.385 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1270 | 200764 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.385A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1271 | 200765 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.446 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1272 | 200766 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.300 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1273 | 200767 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.302 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1274 | 200768 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.395B | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1275 | 200769 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.393 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1276 | 200770 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.391 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1277 | 200771 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.389 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1278 | 200772 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.397 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1279 | 200773 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.395 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1280 | 200774 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.304 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1281 | 200775 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.308 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1282 | 200776 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.310 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1283 | 200777 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.312 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1284 | 200778 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.417 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1285 | 200779 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.415 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1286 | 200780 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.413A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1287 | 200781 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.413 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1288 | 200782 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.407 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1289 | 200783 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.405 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1290 | 200784 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.401 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1291 | 200785 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.399 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1292 | 200786 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.316 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1293 | 200787 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.427 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1294 | 200788 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.425 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1295 | 200789 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.423 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1296 | 200790 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.421 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1297 | 200791 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.419 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1298 | 200792 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.318 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1299 | 200793 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.322 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1300 | 200794 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.324 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1301 | 200795 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.326 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1302 | 200796 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.328 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1303 | 200797 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.330 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1304 | 200798 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.415 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1305 | 200799 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.431 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1306 | 200800 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.429 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1307 | 200801 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.332 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1308 | 200802 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.500 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1309 | 200803 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.336 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1310 | 200804 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.449 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1311 | 200805 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.447 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1312 | 200806 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.445 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1313 | 200807 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.441 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1314 | 200808 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.439 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1315 | 200809 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.338 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1316 | 200810 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.340 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1317 | 200811 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.342 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1318 | 200812 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.344 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1319 | 200813 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.346 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1320 | 200814 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.374 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1321 | 200815 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.376 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1322 | 200816 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.378 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1323 | 200817 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.420 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1324 | 200818 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.467 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1325 | 200819 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.465 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1326 | 200820 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.457 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1327 | 200821 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.455 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1328 | 200822 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.451 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1329 | 200823 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.451A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1330 | 200824 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.422 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1331 | 200825 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.424 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1332 | 200826 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.426 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1333 | 200827 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.428 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1334 | 200828 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.430 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1335 | 200829 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.479 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1336 | 200830 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.477 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1337 | 200831 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.475 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1338 | 200832 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.473 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1339 | 200833 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.471 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1340 | 200834 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.469 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1341 | 200835 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.434 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1342 | 200836 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.436 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1343 | 200837 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.438 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1344 | 200838 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.438A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1345 | 200839 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.442 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1346 | 200840 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.444 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1347 | 200841 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.448/638 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1348 | 200842 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.489 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1349 | 200843 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.487 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1350 | 200844 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.485 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1351 | 200845 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.483 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1352 | 200846 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.481 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1353 | 200847 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.450 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1354 | 200848 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.503A | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1355 | 200849 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.501 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1356 | 200850 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.499 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1357 | 200851 | 2.2.1.1.3 | APOMETRU STR.ORBIC NR.497 | 470,79 | 04.02.2019 | 72, |
| 1358 | 385892 | 3.1.1. | MOBILIER SCADA(BIROU+RAFT+SCAUNE 2BUC) | 1.035,75 | 04.02.2019 | 144, |
| 1359 | N00028 | N. | LICENTA WINDOWS SCADA | 759,28 | 04.02.2019 | 24, |
| 1360 | N00029 | N. | LICENTA OFFICE SCADA | 1.301,62 | 04.02.2019 | 24, |
| 1361 | N00030 | N. | LICENTA NOD 32 ANTIVIRUS SCADA | 162,70 | 04.02.2019 | 24, |
| 1362 | N00031 | N. | LICENTA APLICATIE SCADA PC VUE (soft) | 13.119,26 | 04.02.2019 | 24, |
| 1363 | N00032 | N. | APLICATIE SCADA PC VUE (dezvoltare) | 104.397,20 | 04.02.2019 | 24, |
| 1364 | N00033 | N. | LICENTA WINDOWS SCADA | 759,28 | 04.02.2019 | 24, |
| 1365 | N00034 | N. | LICENTA TELECONTROL SCADA | 2.386,31 | 04.02.2019 | 24, |
| 1366 | N00035 | N. | LICENTA APLICATIE SCADA PC VUE(SOFT) | 30.456,87 | 04.02.2019 | 24, |
| 1367 | N00036 | N. | APLICATIE SCADA PC VUE(DEZVOLTARE) | 101.558,48 | 04.02.2019 | 24, |

INIȚIATOR,

PRIMAR,

Vasile Zaharia