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LISTA 
mijloacelor fixe ce intră în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Buhuși, rezultate în urma implementării investiţiei "Extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașul Buhuși", în cadrul proiectului de investiţii "Extinderea infrastructurii şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău", și care urmează a fi datea în administrare şi exploatare către S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.


	Nr.crt.
	Nr. de
invent.
	Cod
clasif.
	Denumire mijloc fix
	Valoare
inventar
	Data
P.I.F.
	Dur
norm

	1
	103053
	1.8.6.
	CONDUCTA PEID 110MM L-1047.60 STR ORBIC
	467.699,58
	04.02.2019
	360,

	2
	103054
	1.8.6.
	CONDUCTA PEID 160 MM L-5067.80 STR ORBIC
	2.877.939,65
	04.02.2019
	360,

	3
	103055
	1.8.6.
	SUBTRAVERS. RAU PEID 110MM L-23M STR ORBIC
	49.893,08
	04.02.2019
	360,

	4
	103056
	1.8.6.
	SUBTRAVERS. RAU PEID 160MM L-34.5M STR ORBIC
	123.791,80
	04.02.2019
	360,

	5
	103057
	1.8.6.
	SUBTRAVERS. RAU PEID 160MM SPR2 L-12M STR ORBIC
	43.058,02
	04.02.2019
	360,

	6
	103058
	1.8.6.
	SUBTRAVERS. RAU PEID 160MM SPR3 L-10M STR ORBIC
	35.881,67
	04.02.2019
	360,

	7
	103059
	1.8.6.
	SUBTRAVERS. RAU PEID 160MM SPR4 L-23.5M STR ORBIC
	84.321,96
	04.02.2019
	360,

	8
	103060
	1.8.6.
	SUBTRAVERS.DRUM PEID 110MM SDJ1 L-8 M STR ORBIC
	25.322,16
	04.02.2019
	360,

	9
	103061
	1.8.6.
	SUBTRAVERS. DRUM PEID 110MM SDJ2 L-8 M STR ORBIC
	25.322,16
	04.02.2019
	360,

	10
	103062
	1.8.6.
	SUBTRAVERS. DRUM PEID 110MM SDJ3 L-8 M STR ORBIC
	25.322,16
	04.02.2019
	360,

	11
	103063
	1.8.6.
	SUBTRAVERS. DRUM PEID 110MM SDJ4 L-8 M STR ORBIC
	25.322,16
	04.02.2019
	360,

	12
	103064
	1.8.6.
	SUBTRAVERS. DRUM PEID 110MM SDJ5 L-8 M STR ORBIC
	38.932,82
	04.02.2019
	360,

	13
	103065
	1.8.6.
	SUBTRAVERS.PEID 110MM SDN1=1 L-16M STR ORBIC
	44.320,76
	04.02.2019
	360,

	14
	103066
	1.8.6.
	SUBTRAVERS.DE RIGOLA STR .ORBIC
	14.940,56
	04.02.2019
	360,

	15
	103067
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 2
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	16
	103068
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 4
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	17
	103069
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 8
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	18
	103070
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 10
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	19
	103071
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 12
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	20
	103072
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 14
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	21
	103073
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR16
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	22
	103074
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 18
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	23
	103075
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 1
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	24
	103076
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 3
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	25
	103077
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 5
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	26
	103078
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 7
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	27
	103079
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 9
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	28
	103080
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 11
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	29
	103081
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 13
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	30
	103082
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 15BIS
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	31
	103083
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 15BIS
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	32
	103084
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 15A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	33
	103085
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 20
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	34
	103086
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 22
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	35
	103087
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 24
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	36
	103088
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 26
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	37
	103089
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 28
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	38
	103090
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 30
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	39
	103091
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 32
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	40
	103092
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 34
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	41
	103093
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 36
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	42
	103094
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 38
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	43
	103095
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 40
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	44
	103096
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 42
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	45
	103097
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 44
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	46
	103098
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 17
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	47
	103099
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 23
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	48
	103100
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 25
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	49
	103101
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 27
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	50
	103102
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 29
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	51
	103103
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 31
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	52
	103104
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 33
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	53
	103105
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 35
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	54
	103106
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 37
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	55
	103107
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 43
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	56
	103108
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 43A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	57
	103109
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 45
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	58
	103110
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 45B
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	59
	103111
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 46
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	60
	103112
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 48
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	61
	103113
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 50
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	62
	103114
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 52
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	63
	103115
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 54
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	64
	103116
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 56
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	65
	103117
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 60
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	66
	103118
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 62
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	67
	103119
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 64
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	68
	103120
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 66
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	69
	103121
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 68
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	70
	103122
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 76
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	71
	103123
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 74
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	72
	103124
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 76A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	73
	103125
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 78A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	74
	103126
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 47A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	75
	103127
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 49
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	76
	103128
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 53
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	77
	103129
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 55
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	78
	103130
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 61B
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	79
	103131
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 61B
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	80
	103132
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 63
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	81
	103133
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 65A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	82
	103134
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 65
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	83
	103135
	1.8.6.
	BRANSAMENT TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR71 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	84
	103136
	1.8.6.
	BRANSAMENT  PEID 20MM STR .ORBIC NR 71A VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	85
	103137
	1.8.6.
	BRANSAMENTPEID 20MM STR .ORBIC NR 73 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	86
	103138
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR111 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	87
	103139
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 81 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	88
	103140
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 69A VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	89
	103141
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 109 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	90
	103142
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR71B VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	91
	103143
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 123 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	92
	103144
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 65 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	93
	103145
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 105 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	94
	103146
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR121A VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	95
	103147
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 73 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	96
	103148
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 75 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	97
	103149
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR FN1 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	98
	103150
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 83 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	99
	103151
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 85 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	100
	103152
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 85A VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	101
	103153
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 87 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	102
	103154
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 89 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	103
	103155
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR FN2 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	104
	103156
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 109 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	105
	103157
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 184 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	106
	103158
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 89 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	107
	103159
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 107 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	108
	103160
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 95 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	109
	103161
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 97A VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	110
	103162
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 97 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	111
	103163
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 103 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	112
	103164
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 99 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	113
	103165
	1.8.6.
	BRANSAMENT PEID 20MM STR .ORBIC NR 101 VERESTI
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	114
	103166
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 78
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	115
	103167
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 82
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	116
	103168
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 84
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	117
	103169
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 86
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	118
	103170
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 88
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	119
	103171
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 90
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	120
	103172
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 112
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	121
	103173
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 98
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	122
	103174
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 98A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	123
	103175
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 96
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	124
	103176
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 94
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	125
	103177
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 92
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	126
	103178
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 113
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	127
	103179
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 115
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	128
	103180
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 117
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	129
	103181
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 119
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	130
	103182
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 121
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	131
	103183
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 137
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	132
	103184
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 139
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	133
	103185
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 127
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	134
	103186
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 141
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	135
	103187
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 143
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	136
	103188
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 112A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	137
	103189
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 114
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	138
	103190
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 116
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	139
	103191
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 145
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	140
	103192
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 139
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	141
	103193
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 151
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	142
	103194
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 149
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	143
	103195
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 157
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	144
	103196
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 159
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	145
	103197
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 161
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	146
	103198
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 163
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	147
	103199
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 165
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	148
	103200
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 167
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	149
	103201
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 169
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	150
	103202
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 118
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	151
	103203
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 120A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	152
	103204
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 120B
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	153
	103205
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 122
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	154
	103206
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 124
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	155
	103207
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 126
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	156
	103208
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 128
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	157
	103209
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 130
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	158
	103210
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR FN3
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	159
	103211
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR FN4
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	160
	103212
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 134
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	161
	103213
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 136
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	162
	103214
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 138
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	163
	103215
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 171
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	164
	103216
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 173
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	165
	103217
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 175
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	166
	103218
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 163
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	167
	103219
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 140
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	168
	103220
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 142
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	169
	103221
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 144
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	170
	103222
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 165
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	171
	103223
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 183A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	172
	103224
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 189
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	173
	103225
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 191
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	174
	103226
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 183
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	175
	103227
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 199
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	176
	103228
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 193
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	177
	103229
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 179/1
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	178
	103230
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 146
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	179
	103231
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR FN5
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	180
	103232
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 148
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	181
	103233
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 211
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	182
	103234
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 209
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	183
	103235
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 205
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	184
	103236
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 213
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	185
	103237
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 215
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	186
	103238
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 217
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	187
	103239
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 225
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	188
	103240
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 199
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	189
	103241
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 150
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	190
	103242
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 150A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	191
	103243
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 152
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	192
	103244
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 160
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	193
	103245
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 162
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	194
	103246
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 164
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	195
	103247
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 227
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	196
	103248
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 166
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	197
	103249
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 168
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	198
	103250
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 170
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	199
	103251
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 172
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	200
	103252
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 174A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	201
	103253
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR  176
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	202
	103254
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 174A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	203
	103255
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 186
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	204
	103256
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 188
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	205
	103257
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 192
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	206
	103258
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 194
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	207
	103259
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 194
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	208
	103260
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR  200
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	209
	103261
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 202
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	210
	103262
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 204
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	211
	103263
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 206
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	212
	103264
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 208
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	213
	103265
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 212
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	214
	103266
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 235
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	215
	103267
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 237
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	216
	103268
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 257
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	217
	103269
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 259
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	218
	103270
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 217A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	219
	103271
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 255
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	220
	103272
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 217
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	221
	103273
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 253
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	222
	103274
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 249
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	223
	103275
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 247
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	224
	103276
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 216
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	225
	103277
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 218
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	226
	103278
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 222
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	227
	103279
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 222A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	228
	103280
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 306
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	229
	103281
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 228
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	230
	103282
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 230
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	231
	103283
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 232
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	232
	103284
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 236
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	233
	103285
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 238
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	234
	103286
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 240
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	235
	103287
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 267
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	236
	103288
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 269
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	237
	103289
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 271
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	238
	103290
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 273
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	239
	103291
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 275
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	240
	103292
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 242
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	241
	103293
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 244
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	242
	103294
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 248
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	243
	103295
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 250
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	244
	103296
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 281
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	245
	103297
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 281A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	246
	103298
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 283
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	247
	103299
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 267
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	248
	103300
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 295
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	249
	103301
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 297
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	250
	103302
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 299
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	251
	103303
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 301
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	252
	103304
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 250A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	253
	103305
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 252
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	254
	103306
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 252A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	255
	103307
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 307
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	256
	103308
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 254
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	257
	103309
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 256
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	258
	103310
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 258
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	259
	103311
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 260
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	260
	103312
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 309
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	261
	103313
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 311
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	262
	103314
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 313
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	263
	103315
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 315
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	264
	103316
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 317
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	265
	103317
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 264
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	266
	103318
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 270
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	267
	103319
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 272
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	268
	103320
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 274
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	269
	103321
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 276
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	270
	103322
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 278
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	271
	103323
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 353
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	272
	103324
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 327
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	273
	103325
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 365
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	274
	103326
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 363
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	275
	103327
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 361
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	276
	103328
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 359
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	277
	103329
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 357
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	278
	103330
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 355
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	279
	103331
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 339
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	280
	103332
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 323
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	281
	103333
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 349
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	282
	103334
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 341
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	283
	103335
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 247
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	284
	103336
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 345
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	285
	103337
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 343
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	286
	103338
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 329
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	287
	103339
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 282
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	288
	103340
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 284
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	289
	103341
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 286
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	290
	103342
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STRORBIC NR.286bis
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	291
	103343
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 357bi
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	292
	103344
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 355bi
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	293
	103345
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 356
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	294
	103346
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 381
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	295
	103347
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 361
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	296
	103348
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 359bi
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	297
	103349
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 358
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	298
	103350
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 357
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	299
	103351
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 385
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	300
	103352
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 385A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	301
	103353
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 446
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	302
	103354
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 300
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	303
	103355
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 302
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	304
	103356
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 395B
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	305
	103357
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 393
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	306
	103358
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 391
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	307
	103359
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 389
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	308
	103360
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 397
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	309
	103361
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 395
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	310
	103362
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 304
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	311
	103363
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 308
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	312
	103364
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 310
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	313
	103365
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 312
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	314
	103366
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 417
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	315
	103367
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 415
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	316
	103368
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 413A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	317
	103369
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 413
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	318
	103370
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 407
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	319
	103371
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 405
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	320
	103372
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 401
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	321
	103373
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 399
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	322
	103374
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 316
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	323
	103375
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 427
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	324
	103376
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 425
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	325
	103377
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 423
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	326
	103378
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 421
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	327
	103379
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 419
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	328
	103380
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 318
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	329
	103381
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 322
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	330
	103382
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 324
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	331
	103383
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 326
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	332
	103384
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 328
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	333
	103385
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 330
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	334
	103386
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 415
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	335
	103387
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 431
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	336
	103388
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 429
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	337
	103389
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 332
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	338
	103390
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 500
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	339
	103391
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 336
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	340
	103392
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 449
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	341
	103393
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 447
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	342
	103394
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 445
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	343
	103395
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 441
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	344
	103396
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 439
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	345
	103397
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 338
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	346
	103398
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 340
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	347
	103399
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 342
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	348
	103400
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 344
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	349
	103401
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 346
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	350
	103402
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 374
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	351
	103403
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 376
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	352
	103404
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 378
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	353
	103405
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 420
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	354
	103406
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 467
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	355
	103407
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 465
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	356
	103408
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 457
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	357
	103409
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 455
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	358
	103410
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 451
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	359
	103411
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 451A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	360
	103412
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 422
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	361
	103413
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 424
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	362
	103414
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 426
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	363
	103415
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 428
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	364
	103416
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 430
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	365
	103417
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 479
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	366
	103418
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 477
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	367
	103419
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 475
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	368
	103420
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 473
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	369
	103421
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 471
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	370
	103422
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 469
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	371
	103423
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 434
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	372
	103424
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 436
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	373
	103425
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 438
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	374
	103426
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 438A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	375
	103427
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 442
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	376
	103428
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 444
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	377
	103429
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 448
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	378
	103430
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 489
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	379
	103431
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 487
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	380
	103432
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 485
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	381
	103433
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 483
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	382
	103434
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 481
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	383
	103435
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 450
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	384
	103436
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 503A
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	385
	103437
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 501
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	386
	103438
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 499
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	387
	103439
	1.8.6.
	BRANSAMENT DIN TEAVA PEID 20MM STR .ORBIC NR 497
	1.674,56
	04.02.2019
	360,

	388
	103440
	1.8.6.
	RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H1
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	389
	103441
	1.8.6.
	RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H2
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	390
	103442
	1.8.6.
	RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H3
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	391
	103443
	1.8.6.
	RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H4
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	392
	103444
	1.8.6.
	RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H5
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	393
	103445
	1.8.6.
	RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H6
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	394
	103446
	1.8.6.
	RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H7
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	395
	103447
	1.8.6.
	RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H8
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	396
	103448
	1.8.6.
	RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H9
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	397
	103449
	1.8.6.
	RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.D100 H10
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	398
	103450
	1.8.6.
	RACORD DIN TEAVA PEID110MM STRORBIC HIDR.DN100 H11
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	399
	103451
	1.8.6.
	RACORD DIN TEAVA PEID110MM STRORBIC HIDR.DN100 H12
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	400
	103452
	1.8.6.
	RACORD DIN TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDRDN100 H13
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	401
	103453
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H14
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	402
	103454
	1.8.6.
	RACORD  TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H15
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	403
	103455
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H15A
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	404
	103456
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H16
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	405
	103457
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H17
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	406
	103458
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H17A
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	407
	103459
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H18
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	408
	103460
	1.8.6.
	RACORD  TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H19
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	409
	103461
	1.8.6.
	RACORD  TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H20
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	410
	103462
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H21
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	411
	103463
	1.8.6.
	RACORD  TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H22
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	412
	103464
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H23
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	413
	103465
	1.8.6.
	RACORD  TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H24
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	414
	103466
	1.8.6.
	RACORD  TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H25
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	415
	103467
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H26
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	416
	103468
	1.8.6.
	RACORD  TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H27
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	417
	103469
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H28
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	418
	103470
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H29
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	419
	103471
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H30
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	420
	103472
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H31
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	421
	103473
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H32
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	422
	103474
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H33
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	423
	103475
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H34
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	424
	103476
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H35
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	425
	103477
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H36
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	426
	103478
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H37
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	427
	103479
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H38
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	428
	103480
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H39
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	429
	103481
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H40
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	430
	103482
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H41
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	431
	103483
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H42
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	432
	103484
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H43
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	433
	103485
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H44
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	434
	103486
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H45
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	435
	103487
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H46
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	436
	103488
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H47
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	437
	103489
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H48
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	438
	103490
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H49
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	439
	103491
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H50
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	440
	103492
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H51
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	441
	103493
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H52
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	442
	103494
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H53
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	443
	103495
	1.8.6.
	RACORD TEAVA PEID110MM STR.ORBIC HIDR.DN100 H54
	1.095,09
	04.02.2019
	360,

	444
	103496
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN100 CASA186
	2.402,89
	04.02.2019
	288,

	445
	103497
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN100 CASA140
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	446
	103498
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN100 CASA120
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	447
	103499
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN100 CASA122
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	448
	103500
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CVG1
	1.090,13
	04.02.2019
	288,

	449
	103501
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=1.50-2.00M STR ORBIC CG10
	12.507,46
	04.02.2019
	480,

	450
	103502
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=1.50-2.00M STR ORBIC CG11
	12.507,46
	04.02.2019
	480,

	451
	103503
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=1.50-2.00M STR ORBIC CG12
	12.507,46
	04.02.2019
	480,

	452
	103504
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=1.50-2.00M STR ORBIC CG13
	12.507,46
	04.02.2019
	480,

	453
	103505
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CVG1
	14.901,90
	04.02.2019
	480,

	454
	103506
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CVAG1
	15.145,37
	04.02.2019
	480,

	455
	103507
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CVG2
	14.901,90
	04.02.2019
	480,

	456
	103508
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CVG1
	14.901,90
	04.02.2019
	480,

	457
	103509
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CV1
	15.145,37
	04.02.2019
	480,

	458
	103510
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CV2
	15.145,37
	04.02.2019
	480,

	459
	103511
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CVG2
	15.145,37
	04.02.2019
	480,

	460
	103512
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CG4
	14.901,90
	04.02.2019
	480,

	461
	103513
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CV3
	15.145,37
	04.02.2019
	480,

	462
	103514
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CG5
	14.901,90
	04.02.2019
	480,

	463
	103515
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CA1
	14.901,90
	04.02.2019
	480,

	464
	103516
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CG6
	14.901,90
	04.02.2019
	480,

	465
	103517
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CG7
	14.901,90
	04.02.2019
	480,

	466
	103518
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CA2
	14.901,90
	04.02.2019
	480,

	467
	103519
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CG8
	14.901,90
	04.02.2019
	480,

	468
	103520
	1.8.13.
	CAMIN VANE BETON H=2.0-2.50M STR ORBIC CG9
	14.901,90
	04.02.2019
	480,

	469
	103521
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.2
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	470
	103522
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.4
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	471
	103523
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.8
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	472
	103524
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.10
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	473
	103525
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.12
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	474
	103526
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.14
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	475
	103527
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.16
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	476
	103528
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.18
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	477
	103529
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.1
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	478
	103530
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.3
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	479
	103531
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.5
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	480
	103532
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.7
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	481
	103533
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.9
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	482
	103534
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.11
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	483
	103535
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.13
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	484
	103536
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.15BIS
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	485
	103537
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.15
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	486
	103538
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.15A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	487
	103539
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.20
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	488
	103540
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.22
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	489
	103541
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.24
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	490
	103542
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.26
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	491
	103543
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.28
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	492
	103544
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.30
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	493
	103545
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.32
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	494
	103546
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.34
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	495
	103547
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.36
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	496
	103548
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.38
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	497
	103549
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.40
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	498
	103550
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.42
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	499
	103551
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.44
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	500
	103552
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.17
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	501
	103553
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.23
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	502
	103554
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.25
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	503
	103555
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.27
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	504
	103556
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.29
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	505
	103557
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.31
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	506
	103558
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.33
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	507
	103559
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.35
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	508
	103560
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.37
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	509
	103561
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.43
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	510
	103562
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.43A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	511
	103563
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.45
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	512
	103564
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.45B
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	513
	103565
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.46
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	514
	103566
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.48
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	515
	103567
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.50
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	516
	103568
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.52
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	517
	103569
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.54
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	518
	103570
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.56
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	519
	103571
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.60
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	520
	103572
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.62
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	521
	103573
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.64
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	522
	103574
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.66
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	523
	103575
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.68
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	524
	103576
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.76
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	525
	103577
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.74
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	526
	103578
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.76A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	527
	103579
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.78A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	528
	103580
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.47A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	529
	103581
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.49
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	530
	103582
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.53
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	531
	103583
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.55
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	532
	103584
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.61B
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	533
	103585
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.61
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	534
	103586
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.63
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	535
	103587
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.65A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	536
	103588
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.65
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	537
	103589
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.71
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	538
	103590
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.71A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	539
	103591
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.73
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	540
	103592
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.111
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	541
	103593
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.81
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	542
	103594
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.69A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	543
	103595
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.109
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	544
	103596
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.71B
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	545
	103597
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.123
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	546
	103598
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.65A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	547
	103599
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.105
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	548
	103600
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.121A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	549
	103601
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.73
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	550
	103602
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.75
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	551
	103603
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.FN1
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	552
	103604
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.83
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	553
	103605
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.85
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	554
	103606
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.85A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	555
	103607
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.87
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	556
	103608
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.89
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	557
	103609
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.FN2
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	558
	103610
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.109
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	559
	103611
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.184
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	560
	103612
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.89
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	561
	103613
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.107
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	562
	103614
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.95
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	563
	103615
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.87A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	564
	103616
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.97
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	565
	103617
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.103
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	566
	103618
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.99
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	567
	103619
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.101
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	568
	103620
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.78
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	569
	103621
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.82
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	570
	103622
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.84
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	571
	103623
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.86
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	572
	103624
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.88
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	573
	103625
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.90
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	574
	103626
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.112
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	575
	103627
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.98
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	576
	103628
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.98A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	577
	103629
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.96
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	578
	103630
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.94
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	579
	103631
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.92
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	580
	103632
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.113
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	581
	103633
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.115
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	582
	103634
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.117
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	583
	103635
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.119
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	584
	103636
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.121A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	585
	103637
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.137
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	586
	103638
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.139
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	587
	103639
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.127
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	588
	103640
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.141
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	589
	103641
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.143
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	590
	103642
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.112A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	591
	103643
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.114
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	592
	103644
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.116
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	593
	103645
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.145
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	594
	103646
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.139
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	595
	103647
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.151
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	596
	103648
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.149
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	597
	103649
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.157
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	598
	103650
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.159
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	599
	103651
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.161
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	600
	103652
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.163
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	601
	103653
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.165
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	602
	103654
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.167
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	603
	103655
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.169
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	604
	103656
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.118
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	605
	103657
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.120A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	606
	103658
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.120B
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	607
	103659
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.122
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	608
	103660
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.124
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	609
	103661
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.126
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	610
	103662
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.128
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	611
	103663
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.130
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	612
	103664
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.FN3
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	613
	103665
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.FN
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	614
	103666
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.134
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	615
	103667
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.136
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	616
	103668
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.138
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	617
	103669
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.171
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	618
	103670
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.173
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	619
	103671
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.175
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	620
	103672
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.163
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	621
	103673
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.140
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	622
	103674
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.142
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	623
	103675
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.144
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	624
	103676
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.165
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	625
	103677
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.183A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	626
	103678
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.189
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	627
	103679
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.191
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	628
	103680
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.183A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	629
	103681
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.199
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	630
	103682
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.193
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	631
	103683
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.179/181
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	632
	103684
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.146
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	633
	103685
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.FN
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	634
	103686
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.148
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	635
	103687
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.211
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	636
	103688
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.209
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	637
	103689
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.205
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	638
	103690
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.213
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	639
	103691
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.215
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	640
	103692
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.217
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	641
	103693
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.225
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	642
	103694
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.199
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	643
	103695
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.150
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	644
	103696
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.150A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	645
	103697
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.152
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	646
	103698
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.160
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	647
	103699
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.162
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	648
	103700
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.164
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	649
	103701
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.227
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	650
	103702
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.166
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	651
	103703
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.168
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	652
	103704
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.170
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	653
	103705
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.172
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	654
	103706
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.174A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	655
	103707
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.176
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	656
	103708
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.174A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	657
	103709
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.186
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	658
	103710
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.188
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	659
	103711
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.192
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	660
	103712
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.194
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	661
	103713
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.196
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	662
	103714
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.200
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	663
	103715
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.202
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	664
	103716
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.204
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	665
	103717
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.206
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	666
	103718
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.208
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	667
	103719
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.212
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	668
	103720
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.235
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	669
	103721
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.237
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	670
	103722
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.257
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	671
	103723
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.259
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	672
	103724
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.217A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	673
	103725
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.255
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	674
	103726
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.217
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	675
	103727
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.253
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	676
	103728
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.249
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	677
	103729
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.247
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	678
	103730
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.216
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	679
	103731
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.218
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	680
	103732
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.222
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	681
	103733
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.222A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	682
	103734
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.306
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	683
	103735
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.228
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	684
	103736
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.230
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	685
	103737
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.232
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	686
	103738
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.236
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	687
	103739
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.238
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	688
	103740
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.240
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	689
	103741
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.267
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	690
	103742
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.269
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	691
	103743
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.271
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	692
	103744
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.273
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	693
	103745
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.275
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	694
	103746
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.242
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	695
	103747
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.244
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	696
	103748
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.248
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	697
	103749
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.250
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	698
	103750
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.281
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	699
	103751
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.281A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	700
	103752
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.283
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	701
	103753
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.267
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	702
	103754
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.295
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	703
	103755
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.297
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	704
	103756
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.299
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	705
	103757
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.301
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	706
	103758
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.250A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	707
	103759
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.252
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	708
	103760
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.252A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	709
	103761
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.307
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	710
	103762
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.254
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	711
	103763
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.256
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	712
	103764
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.258
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	713
	103765
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.260
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	714
	103766
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.309
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	715
	103767
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.311
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	716
	103768
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.313
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	717
	103769
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.315
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	718
	103770
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.317
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	719
	103771
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.264
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	720
	103772
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.270
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	721
	103773
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.272
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	722
	103774
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.274
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	723
	103775
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.276
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	724
	103776
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.278
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	725
	103777
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.353
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	726
	103778
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.327
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	727
	103779
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.365
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	728
	103780
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.363
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	729
	103781
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.361
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	730
	103782
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.359
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	731
	103783
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.357
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	732
	103784
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.355
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	733
	103785
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.339
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	734
	103786
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.323
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	735
	103787
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.349
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	736
	103788
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.341
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	737
	103789
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.347
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	738
	103790
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.345
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	739
	103791
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.343
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	740
	103792
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.329
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	741
	103793
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.282
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	742
	103794
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.284
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	743
	103795
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.286
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	744
	103796
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.286BIS
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	745
	103797
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.357BIS
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	746
	103798
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.355BIS
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	747
	103799
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.356
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	748
	103800
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.381
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	749
	103801
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.361
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	750
	103802
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.359BIS
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	751
	103803
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.358
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	752
	103804
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.387
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	753
	103805
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.385
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	754
	103806
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.385A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	755
	103807
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.446
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	756
	103808
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.300
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	757
	103809
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.302
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	758
	103810
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.395B
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	759
	103811
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.393
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	760
	103812
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.391
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	761
	103813
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.389
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	762
	103814
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.397
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	763
	103815
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.395B
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	764
	103816
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.304
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	765
	103817
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.308
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	766
	103818
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.310
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	767
	103819
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.312
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	768
	103820
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.417
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	769
	103821
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.415
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	770
	103822
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.413A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	771
	103823
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.395B
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	772
	103824
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.407
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	773
	103825
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.405
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	774
	103826
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.401
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	775
	103827
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.399
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	776
	103828
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.316
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	777
	103829
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.427
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	778
	103830
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.425
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	779
	103831
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.423
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	780
	103832
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.421
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	781
	103833
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.419
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	782
	103834
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.318
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	783
	103835
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.322
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	784
	103836
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.324
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	785
	103837
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.326
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	786
	103838
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.328
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	787
	103839
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.330
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	788
	103840
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.415
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	789
	103841
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.431
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	790
	103842
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.429
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	791
	103843
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.332
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	792
	103844
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.500
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	793
	103845
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.336
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	794
	103846
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.449
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	795
	103847
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.447
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	796
	103848
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.455
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	797
	103849
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.441
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	798
	103850
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.439
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	799
	103851
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.338
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	800
	103852
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.340
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	801
	103853
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.342
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	802
	103854
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.344
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	803
	103855
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.346
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	804
	103856
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.374
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	805
	103857
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.376
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	806
	103858
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.378
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	807
	103859
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.420
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	808
	103860
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.467
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	809
	103861
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.465
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	810
	103862
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.457
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	811
	103863
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.455
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	812
	103864
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.451
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	813
	103865
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.451A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	814
	103866
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.422
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	815
	103867
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.424
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	816
	103868
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.426
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	817
	103869
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.428
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	818
	103870
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.430
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	819
	103871
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.279
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	820
	103872
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.477
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	821
	103873
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.475
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	822
	103874
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.473
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	823
	103875
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.471
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	824
	103876
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.469
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	825
	103877
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.434
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	826
	103878
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.436
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	827
	103879
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.438
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	828
	103880
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.438A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	829
	103881
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.442
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	830
	103882
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.444
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	831
	103883
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.448/638
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	832
	103884
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.489
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	833
	103885
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.487
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	834
	103886
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.485
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	835
	103887
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.483
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	836
	103888
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.481
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	837
	103889
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.450
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	838
	103890
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.503A
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	839
	103891
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.501
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	840
	103892
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.499
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	841
	103893
	1.8.15.
	CAMINE DE APOMETRU STR. ORBIC  NR.497
	5.282,38
	04.02.2019
	360,

	842
	200335
	2.1.17.3.
	RADIATOR CONVECTOR SCADA
	472,57
	04.02.2019
	60,

	843
	200336
	2.1.17.3.
	AER CONDITIONAT SCADA
	1.947,06
	04.02.2019
	60,

	844
	200337
	2.1.24.4.
	SIST.CLORINARE TIP CHLORMIX MODEL HS 2.1-LAB.SCADA
	36.406,13
	04.02.2019
	84,

	845
	200338
	2.1.24.4.
	CANTAR CLOR SCALE 150 IND.ELECTRONIC SOLO XT SCADA
	8.779,99
	04.02.2019
	84,

	846
	200339
	2.1.17.1.
	ELPOMPA SUBMERS.(EBARA) POIANA MORII P=15KW SCADA
	21.691,76
	04.02.2019
	120,

	847
	200340
	2.2.8.
	AUTOMATIZARE POIANA MORII PLC SIEMENS SCADA
	7.622,18
	04.02.2019
	120,

	848
	200341
	2.1.17.1.
	ELPOMPA SUBMERS.(EBARA) POIANA MORII PC 4 SCADA
	21.691,76
	04.02.2019
	120,

	849
	200342
	2.2.8.
	AUTOMATIZARE POIANA MORII PC4 SIEMENS SCADA
	7.622,18
	04.02.2019
	120,

	850
	200343
	2.1.17.1.
	ELPOMPA SUBMERS.(EBARA) POIANA MORII PC 10 SCADA
	17.333,82
	04.02.2019
	120,

	851
	200344
	2.2.8.
	AUTOMATIZARE POIANA MORII PC10 SIEMENS SCADA
	7.622,18
	04.02.2019
	120,

	852
	200345
	2.1.17.1.
	ELPOMPA SUBMERS.(EBARA) POIANA MORII PC 9 SCADA
	17.333,82
	04.02.2019
	120,

	853
	200346
	2.2.8.
	AUTOMATIZARE POIANA MORII PC 9 SIEMENS SCADA
	7.622,18
	04.02.2019
	120,

	854
	200347
	2.1.17.1.
	ELPOMPA SUBMERS.(EBARA) POIANA MORII PC 8 SCADA
	17.333,82
	04.02.2019
	120,

	855
	200348
	2.2.8.
	AUTOMATIZARE POIANA MORII PC 8 SIEMENS SCADA
	7.622,18
	04.02.2019
	120,

	856
	200349
	2.1.17.1.
	ELPOMPA SUBMERS.(EBARA) POIANA MORII PC 7 SCADA
	17.333,82
	04.02.2019
	120,

	857
	200350
	2.2.8.
	AUTOMATIZARE POIANA MORII PC 7 SIEMENS SCADA
	7.622,18
	04.02.2019
	120,

	858
	200351
	2.1.17.1.
	ELPOMPA SUBMERS.(EBARA) PC  COSCAU SCADA
	19.224,20
	04.02.2019
	120,

	859
	200352
	2.2.8.
	AUTOMATIZARE PC COSCAU SIEMENS SCADA
	7.622,18
	04.02.2019
	120,

	860
	200353
	2.1.24.4.
	ELECTROVANA DN200 PN 16 I.I BRAD SCADA
	10.025,60
	04.02.2019
	288,

	861
	200354
	2.1.24.4.
	ELECTROVANA DN 125 PN 16 I.I BRAD STR.SIRETU SCADA
	1.406,53
	04.02.2019
	288,

	862
	200355
	2.1.24.4.
	ELECTROVANA DN 100 PN 10 I.I BRAD SP SCADA
	582,85
	04.02.2019
	288,

	863
	200356
	2.1.24.4.
	ELECTROVANA DN 100 PN 16 A.I CUZA  SCADA
	21.063,91
	04.02.2019
	288,

	864
	200357
	2.2.8.
	SERVER SCADA FUJITSU PY RX2530M110X2.5"
	53.056,57
	04.02.2019
	120,

	865
	200358
	2.2.9.
	STATIE CLIENT ASUS M32AD RO047D MONITOR STATIE CLI
	21.576,24
	04.02.2019
	36,

	866
	200359
	2.2.8.
	PMAP SCADA NR 1 REZERVOR 1500MC A.I.CUZA
	26.050,81
	04.02.2019
	120,

	867
	200360
	2.2.8.
	PMAP SCADA  2+3 PLC AUTOM.POMPA I.I.BRAD
	25.291,32
	04.02.2019
	120,

	868
	200361
	2.2.8.
	PMAP NR.4  STR.A.I CUZA STR.A.I CUZA STR.BODESTI
	22.599,77
	04.02.2019
	120,

	869
	200362
	2.2.8.
	PMAP NR.5 STR. STR.VOIOAGA CU TINERETULUI
	22.599,77
	04.02.2019
	120,

	870
	200363
	2.2.8.
	PMAP NR.6 STR.M.VITEAZU CU STR.A.I CUZAI
	22.599,77
	04.02.2019
	120,

	871
	200364
	2.2.8.
	PMAP NR.7 STR.M.VOIEVOD  CU STR.REPUBLICII
	22.599,77
	04.02.2019
	120,

	872
	200365
	2.2.8.
	PMAP NR.8 STR.LIBERTATII GARA 
	22.599,77
	04.02.2019
	120,

	873
	200366
	2.2.8.
	PMAP NR.9+11 STR.1MAI CU T.VLADIMIRESCU
	22.599,77
	04.02.2019
	120,

	874
	200367
	2.2.8.
	PMAP NR 10  STR.BRADULUI CU STR 8 MARTIE
	22.599,77
	04.02.2019
	120,

	875
	200368
	2.2.8.
	PMAP NR 12  STR.REPUBLICII CU STR PRIMAVERII
	22.599,77
	04.02.2019
	120,

	876
	200369
	2.2.8.
	PMAP NR 13  STR.SPIRU HARET CU STR.REPUBLICII
	22.599,77
	04.02.2019
	120,

	877
	200370
	2.2.8.
	PMAP NR 14  STR. ORBIC CU STR.LIBERTATII
	22.599,77
	04.02.2019
	120,

	878
	200371
	2.1.24.4.
	VANA AERISIRE DN50 SUBTRAV SPR5 STR ORBIC 
	2.621,71
	04.02.2019
	288,

	879
	200372
	2.1.24.4.
	VANA AERISIRE DN50 SUBTRAV SPR1 STR ORBIC 
	2.621,71
	04.02.2019
	288,

	880
	200373
	2.1.24.4.
	VANA AERISIRE DN50 SUBTRAV SPR2 STR ORBIC 
	2.621,71
	04.02.2019
	288,

	881
	200374
	2.1.24.4.
	VANA AERISIRE DN50 SUBTRAV SPR3 STR ORBIC 
	2.621,71
	04.02.2019
	288,

	882
	200375
	2.1.24.4.
	VANA AERISIRE DN50 SUBTRAV SPR4 STR ORBIC 
	2.621,71
	04.02.2019
	288,

	883
	200376
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT DN 50 STR.ORBIC HIDR.DN50 CVAG1
	1.090,13
	04.02.2019
	288,

	884
	200377
	2.1.24.4.
	VANA CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG2
	1.090,13
	04.02.2019
	288,

	885
	200378
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG3
	1.090,13
	04.02.2019
	288,

	886
	200379
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CVG2
	1.090,13
	04.02.2019
	288,

	887
	200380
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG4
	1.090,13
	04.02.2019
	288,

	888
	200381
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG5
	1.090,13
	04.02.2019
	288,

	889
	200382
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CA1
	1.090,13
	04.02.2019
	288,

	890
	200383
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG6
	1.090,13
	04.02.2019
	288,

	891
	200384
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG7
	1.090,13
	04.02.2019
	288,

	892
	200385
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CA2
	1.090,13
	04.02.2019
	288,

	893
	200386
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG8
	1.090,13
	04.02.2019
	288,

	894
	200387
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG9
	1.090,13
	04.02.2019
	288,

	895
	200388
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG10
	1.090,13
	04.02.2019
	288,

	896
	200389
	2.1.24.4.
	VANA CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG11
	1.090,13
	04.02.2019
	288,

	897
	200390
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG12
	1.090,13
	04.02.2019
	288,

	898
	200391
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT STR.ORBIC HIDR.DN50 CG13
	1.090,13
	04.02.2019
	288,

	899
	200392
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT  MONT.CAMIN STR.ORBIC .DN100 CVAG1
	1.850,59
	04.02.2019
	288,

	900
	200393
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT MONT.CAMIN STR.ORBIC .DN100 CV1
	1.850,59
	04.02.2019
	288,

	901
	200394
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT  MONT.CAMIN STR.ORBIC .DN100 CV2
	1.850,59
	04.02.2019
	288,

	902
	200395
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT  MONT.CAMIN STR.ORBIC .DN100 CVG2
	1.850,59
	04.02.2019
	288,

	903
	200396
	2.1.24.4.
	VANA  CU SERT  MONT.CAMIN STR.ORBIC .DN100 CV3
	1.850,59
	04.02.2019
	288,

	904
	200397
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	905
	200398
	2.1.24.4.
	VANA DE1 LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVAG1
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	906
	200399
	2.1.24.4.
	VANA DE 2 LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	907
	200400
	2.1.24.4.
	VANA DE 1LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CG2
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	908
	200401
	2.1.24.4.
	VANA 2 DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CG2
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	909
	200402
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CG3
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	910
	200403
	2.1.24.4.
	VANA1 DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG2
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	911
	200404
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	912
	200405
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	913
	200406
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	914
	200407
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	915
	200408
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	916
	200409
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	917
	200410
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	918
	200411
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	919
	200412
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	920
	200413
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	921
	200414
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	922
	200415
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	923
	200416
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	924
	200417
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	925
	200418
	2.1.24.4.
	VANA DE LINIE.CAMIN VIZ STR.ORBIC .DN150 CVG1
	3.310,47
	04.02.2019
	288,

	926
	200419
	2.1.24.4.
	VANA DE AERISIRE.CAMIN  STR.ORBIC .DN50 CA2
	2.621,43
	04.02.2019
	288,

	927
	200420
	2.1.24.4.
	VANA DE AERISIRE.CAMIN  STR.ORBIC .DN50 CA1
	2.621,43
	04.02.2019
	288,

	928
	200421
	2.1.24.4.
	VANA DE AERISIRE.CAMIN  STR.ORBIC .DN50 CVAG1
	2.621,43
	04.02.2019
	288,

	929
	200422
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H1
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	930
	200423
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H2
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	931
	200424
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H3
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	932
	200425
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H4
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	933
	200426
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H5
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	934
	200427
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H6
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	935
	200428
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H7
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	936
	200429
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H8
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	937
	200430
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H9
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	938
	200431
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H10
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	939
	200432
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H11
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	940
	200433
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H12
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	941
	200434
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H13
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	942
	200435
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H14
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	943
	200436
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H15
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	944
	200437
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H16
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	945
	200438
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H17
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	946
	200439
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H18
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	947
	200440
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H19
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	948
	200441
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H20
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	949
	200442
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H21
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	950
	200443
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H22
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	951
	200444
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H23
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	952
	200445
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H24
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	953
	200446
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H25
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	954
	200447
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H26
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	955
	200448
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H27
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	956
	200449
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H28
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	957
	200450
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H29
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	958
	200451
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H30
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	959
	200452
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H31
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	960
	200453
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H32
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	961
	200454
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H33
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	962
	200455
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H34
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	963
	200456
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H35
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	964
	200457
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H36
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	965
	200458
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H37
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	966
	200459
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H38
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	967
	200460
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H39
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	968
	200461
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H40
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	969
	200462
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H41
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	970
	200463
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H42
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	971
	200464
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H43
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	972
	200465
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H44
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	973
	200466
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H45
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	974
	200467
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H46
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	975
	200468
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H47
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	976
	200469
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H48
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	977
	200470
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H49
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	978
	200471
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H50
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	979
	200472
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC.DN100 H51
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	980
	200473
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H52
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	981
	200474
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H53
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	982
	200475
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H54
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	983
	200476
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H55
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	984
	200477
	2.1.24.3.
	HIDRANT SUPRATERAN STR.ORBIC .DN100 H56
	4.963,48
	04.02.2019
	120,

	985
	200478
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.2
	470,79
	04.02.2019
	72,

	986
	200479
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.4
	470,79
	04.02.2019
	72,

	987
	200480
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.8
	470,79
	04.02.2019
	72,

	988
	200481
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.10
	470,79
	04.02.2019
	72,

	989
	200482
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.12
	470,79
	04.02.2019
	72,

	990
	200483
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.14
	470,79
	04.02.2019
	72,

	991
	200484
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.16
	470,79
	04.02.2019
	72,

	992
	200485
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.18
	470,79
	04.02.2019
	72,

	993
	200486
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.1
	470,79
	04.02.2019
	72,

	994
	200487
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.3
	470,79
	04.02.2019
	72,

	995
	200488
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.5
	470,79
	04.02.2019
	72,

	996
	200489
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.7
	470,79
	04.02.2019
	72,

	997
	200490
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.9
	470,79
	04.02.2019
	72,

	998
	200491
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.11
	470,79
	04.02.2019
	72,

	999
	200492
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.13
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1000
	200493
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.15BIS
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1001
	200494
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.15
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1002
	200495
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.15A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1003
	200496
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.20
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1004
	200497
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.22
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1005
	200498
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.24
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1006
	200499
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.26
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1007
	200500
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.28
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1008
	200501
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.30
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1009
	200502
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.32
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1010
	200503
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.34
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1011
	200504
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.36
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1012
	200505
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.38
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1013
	200506
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.40
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1014
	200507
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.42
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1015
	200508
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.44
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1016
	200509
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.17
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1017
	200510
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.23
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1018
	200511
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.25
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1019
	200512
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.27
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1020
	200513
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.29
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1021
	200514
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.31
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1022
	200515
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.33
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1023
	200516
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.35
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1024
	200517
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.37
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1025
	200518
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.43
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1026
	200519
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.43A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1027
	200520
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.45
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1028
	200521
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.45B
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1029
	200522
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.46
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1030
	200523
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.48
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1031
	200524
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.50
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1032
	200525
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.52
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1033
	200526
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.54
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1034
	200527
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.56
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1035
	200528
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.60
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1036
	200529
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.62
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1037
	200530
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.64
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1038
	200531
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.66
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1039
	200532
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.68
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1040
	200533
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.76
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1041
	200534
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.74
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1042
	200535
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.76A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1043
	200536
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.78A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1044
	200537
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.47A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1045
	200538
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.49
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1046
	200539
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.53
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1047
	200540
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.55
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1048
	200541
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.61B
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1049
	200542
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.61B
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1050
	200543
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.63
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1051
	200544
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.65A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1052
	200545
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.65
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1053
	200546
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.71
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1054
	200547
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.71A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1055
	200548
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.73
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1056
	200549
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.111
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1057
	200550
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.81
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1058
	200551
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.69A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1059
	200552
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.109
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1060
	200553
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.71B
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1061
	200554
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.123
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1062
	200555
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.65
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1063
	200556
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.105
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1064
	200557
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.121A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1065
	200558
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.73
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1066
	200559
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.75
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1067
	200560
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.FN1
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1068
	200561
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.83
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1069
	200562
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.85
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1070
	200563
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.85A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1071
	200564
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.87
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1072
	200565
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.89
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1073
	200566
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.FN2
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1074
	200567
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.109
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1075
	200568
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.184
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1076
	200569
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.89
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1077
	200570
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.107
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1078
	200571
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.95
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1079
	200572
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.97A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1080
	200573
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.97
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1081
	200574
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.103
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1082
	200575
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.99
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1083
	200576
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.101
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1084
	200577
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.78A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1085
	200578
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.82
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1086
	200579
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.84
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1087
	200580
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.86
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1088
	200581
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.88
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1089
	200582
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.90
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1090
	200583
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.112
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1091
	200584
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.98
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1092
	200585
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.98A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1093
	200586
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.96
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1094
	200587
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.94
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1095
	200588
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.92
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1096
	200589
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.113
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1097
	200590
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.115
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1098
	200591
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.117
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1099
	200592
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.119
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1100
	200593
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.121
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1101
	200594
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.137
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1102
	200595
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.139
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1103
	200596
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.127
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1104
	200597
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.141
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1105
	200598
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.143
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1106
	200599
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.112A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1107
	200600
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.114
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1108
	200601
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.116
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1109
	200602
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.145
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1110
	200603
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.139
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1111
	200604
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.151
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1112
	200605
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.149
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1113
	200606
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.157
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1114
	200607
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.159
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1115
	200608
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.161
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1116
	200609
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.163
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1117
	200610
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.165
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1118
	200611
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.167
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1119
	200612
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.169
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1120
	200613
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.118
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1121
	200614
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.120A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1122
	200615
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.120B
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1123
	200616
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.122
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1124
	200617
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.124
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1125
	200618
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.126
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1126
	200619
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.128
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1127
	200620
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.130
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1128
	200621
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.FN3
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1129
	200622
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.FN4
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1130
	200623
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.134
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1131
	200624
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.136
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1132
	200625
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.138
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1133
	200626
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.171
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1134
	200627
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.173
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1135
	200628
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.175
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1136
	200629
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.163
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1137
	200630
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.140
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1138
	200631
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.142
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1139
	200632
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.144
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1140
	200633
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.165
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1141
	200634
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.183A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1142
	200635
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.189
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1143
	200636
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.191
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1144
	200637
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.183A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1145
	200638
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.199
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1146
	200639
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.193
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1147
	200640
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.179/181
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1148
	200641
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.146
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1149
	200642
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.FNS(stana)
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1150
	200643
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.148
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1151
	200644
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.211
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1152
	200645
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.209
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1153
	200646
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.205
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1154
	200647
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.213
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1155
	200648
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.215
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1156
	200649
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.217
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1157
	200650
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.225
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1158
	200651
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.199
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1159
	200652
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.150
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1160
	200653
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.150A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1161
	200654
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.152
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1162
	200655
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.160
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1163
	200656
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.162
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1164
	200657
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.164
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1165
	200658
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.227
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1166
	200659
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.166
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1167
	200660
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.168
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1168
	200661
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.170
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1169
	200662
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.172
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1170
	200663
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.174A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1171
	200664
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.176
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1172
	200665
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.174A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1173
	200666
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.186
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1174
	200667
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.188
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1175
	200668
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.192
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1176
	200669
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.194
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1177
	200670
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.194
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1178
	200671
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.200
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1179
	200672
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.202
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1180
	200673
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.204
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1181
	200674
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.206
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1182
	200675
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.208
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1183
	200676
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.212
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1184
	200677
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.235
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1185
	200678
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.237
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1186
	200679
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.257
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1187
	200680
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.259
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1188
	200681
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.217A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1189
	200682
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.255
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1190
	200683
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.217
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1191
	200684
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.253
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1192
	200685
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.249
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1193
	200686
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.247
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1194
	200687
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.2016
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1195
	200688
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.2018
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1196
	200689
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.222
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1197
	200690
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.222A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1198
	200691
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.306
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1199
	200693
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.228
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1200
	200694
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.230
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1201
	200695
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.232
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1202
	200696
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.238
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1203
	200697
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.238
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1204
	200698
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.240
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1205
	200699
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.267
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1206
	200700
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.269
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1207
	200701
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.271
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1208
	200702
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.273
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1209
	200703
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.275
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1210
	200704
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.242
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1211
	200705
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.244
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1212
	200706
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.248
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1213
	200707
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.250
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1214
	200708
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.281
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1215
	200709
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.281A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1216
	200710
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.283
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1217
	200711
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.267
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1218
	200712
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.295
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1219
	200713
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.297
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1220
	200714
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.299
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1221
	200715
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.301
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1222
	200716
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.250A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1223
	200717
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.252
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1224
	200718
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.252A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1225
	200719
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.307
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1226
	200720
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.254
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1227
	200721
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.256
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1228
	200722
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.258
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1229
	200723
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.260
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1230
	200724
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.309
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1231
	200725
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.311
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1232
	200726
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.313
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1233
	200727
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.315
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1234
	200728
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.317
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1235
	200729
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.264
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1236
	200730
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.270
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1237
	200731
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.272
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1238
	200732
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.274
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1239
	200733
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.276
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1240
	200734
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.278
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1241
	200735
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.353
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1242
	200736
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.327
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1243
	200737
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.365
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1244
	200738
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.363
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1245
	200739
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.361
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1246
	200740
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.359
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1247
	200741
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.357
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1248
	200742
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.355
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1249
	200743
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.339
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1250
	200744
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.323
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1251
	200745
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.349
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1252
	200746
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.341
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1253
	200747
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.347
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1254
	200748
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.345
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1255
	200749
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.343
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1256
	200750
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.329
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1257
	200751
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.282
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1258
	200752
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.284
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1259
	200753
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.286
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1260
	200754
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.286BIS
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1261
	200755
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.357BIS
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1262
	200756
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.355BIS
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1263
	200757
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.356
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1264
	200758
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.381
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1265
	200759
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.361
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1266
	200760
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.359BIS
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1267
	200761
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.358
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1268
	200762
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.387
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1269
	200763
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.385
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1270
	200764
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.385A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1271
	200765
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.446
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1272
	200766
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.300
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1273
	200767
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.302
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1274
	200768
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.395B
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1275
	200769
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.393
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1276
	200770
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.391
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1277
	200771
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.389
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1278
	200772
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.397
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1279
	200773
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.395
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1280
	200774
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.304
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1281
	200775
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.308
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1282
	200776
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.310
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1283
	200777
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.312
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1284
	200778
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.417
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1285
	200779
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.415
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1286
	200780
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.413A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1287
	200781
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.413
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1288
	200782
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.407
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1289
	200783
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.405
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1290
	200784
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.401
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1291
	200785
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.399
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1292
	200786
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.316
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1293
	200787
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.427
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1294
	200788
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.425
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1295
	200789
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.423
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1296
	200790
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.421
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1297
	200791
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.419
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1298
	200792
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.318
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1299
	200793
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.322
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1300
	200794
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.324
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1301
	200795
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.326
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1302
	200796
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.328
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1303
	200797
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.330
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1304
	200798
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.415
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1305
	200799
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.431
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1306
	200800
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.429
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1307
	200801
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.332
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1308
	200802
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.500
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1309
	200803
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.336
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1310
	200804
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.449
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1311
	200805
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.447
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1312
	200806
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.445
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1313
	200807
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.441
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1314
	200808
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.439
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1315
	200809
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.338
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1316
	200810
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.340
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1317
	200811
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.342
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1318
	200812
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.344
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1319
	200813
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.346
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1320
	200814
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.374
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1321
	200815
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.376
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1322
	200816
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.378
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1323
	200817
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.420
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1324
	200818
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.467
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1325
	200819
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.465
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1326
	200820
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.457
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1327
	200821
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.455
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1328
	200822
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.451
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1329
	200823
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.451A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1330
	200824
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.422
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1331
	200825
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.424
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1332
	200826
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.426
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1333
	200827
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.428
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1334
	200828
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.430
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1335
	200829
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.479
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1336
	200830
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.477
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1337
	200831
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.475
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1338
	200832
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.473
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1339
	200833
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.471
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1340
	200834
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.469
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1341
	200835
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.434
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1342
	200836
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.436
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1343
	200837
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.438
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1344
	200838
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.438A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1345
	200839
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.442
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1346
	200840
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.444
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1347
	200841
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.448/638
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1348
	200842
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.489
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1349
	200843
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.487
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1350
	200844
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.485
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1351
	200845
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.483
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1352
	200846
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.481
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1353
	200847
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.450
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1354
	200848
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.503A
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1355
	200849
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.501
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1356
	200850
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.499
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1357
	200851
	2.2.1.1.3
	APOMETRU STR.ORBIC NR.497
	470,79
	04.02.2019
	72,

	1358
	385892
	3.1.1.
	MOBILIER SCADA(BIROU+RAFT+SCAUNE 2BUC)
	1.035,75
	04.02.2019
	144,

	1359
	N00028
	N.
	LICENTA WINDOWS SCADA
	759,28
	04.02.2019
	24,

	1360
	N00029
	N.
	LICENTA OFFICE SCADA
	1.301,62
	04.02.2019
	24,

	1361
	N00030
	N.
	LICENTA NOD 32 ANTIVIRUS SCADA
	162,70
	04.02.2019
	24,

	1362
	N00031
	N.
	LICENTA  APLICATIE SCADA PC VUE (soft)
	13.119,26
	04.02.2019
	24,

	1363
	N00032
	N.
	 APLICATIE SCADA PC VUE (dezvoltare)
	104.397,20
	04.02.2019
	24,

	1364
	N00033
	N.
	LICENTA WINDOWS  SCADA 
	759,28
	04.02.2019
	24,

	1365
	N00034
	N.
	LICENTA TELECONTROL SCADA
	2.386,31
	04.02.2019
	24,

	1366
	N00035
	N.
	LICENTA APLICATIE SCADA PC VUE(SOFT)
	30.456,87
	04.02.2019
	24,

	1367
	N00036
	N.
	 APLICATIE SCADA PC VUE(DEZVOLTARE)
	101.558,48
	04.02.2019
	24,







INIȚIATOR,
PRIMAR,
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